Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

на поставку опор для сидения, опор для лежания, опор для ползания

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Описание объекта закупки

Опоры для сидения (далее – опоры, Товар) - приспособления, предназначенные для поддержания и контроля положения тела у детей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Опоры для лежания (далее – опоры, Товар) – приспособления, предназначенные для поддержания и контроля положения тела у детей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Опоры для ползания (далее – опоры, Товар) – приспособления, предназначенные для поддержания и контроля положения тела у детей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Опоры должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ Р 51632-2021).

В соответствии с пунктом 4.6.4. ГОСТ Р 51632-2021 металлические части опоры должны быть изготовлены из коррозионно - стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали опоры при ее нормальной эксплуатации.

Края изделия должны быть без заусенцев и отслоений.

Мягкие элементы опор для стояния должны быть обтянуты материалом, не пропускающим органические выделения, устойчивым к их воздействию и поддающимся санитарной обработке.

При поставке опор Поставщик должен осуществлять индивидуальный подбор изделий.

На каждое Изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия. Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

К поставке должны быть предложены:

| Номер вида технического средства реабилитации (изделия) (Приказ от 13 февраля 2018 г. № 86н) / Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018/ Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Характеристика товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов КТРУ: 32.50.22.129-00000014 - Устройство для тренировки координации реабилитационное ОКПД 2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Опоры для ползания должны быть предназначены для контроля положения головы, стимуляции мышц шеи, плечевого пояса, спины и обучения навыкам ползания. К поставке должны быть предложены опоры для ползания для детей различных возрастов: - для детей возраста от 1 до 3 лет; - для детей возраста от 4 до 6 лет. Возраст ребёнка будет указан в направлении, выдаваемом Заказчиком на основании индивидуальной программы реабилитации. Опоры для ползания должны иметь платформу, крепежные регулируемые ремни, обеспечивающие фиксацию тела, колеса. | Шт. | 6 |
| 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Опоры для сидения должны быть предназначены для поддержания вертикального положения тела у детей с выраженными нарушениями возможности передвижения. К поставке должны быть предложены опоры для сидения для детей различных возрастов от 1 года до 14 лет. Возраст ребёнка будет указан в направлении, выдаваемом Заказчиком на основании индивидуальной программы реабилитации. Опоры для сидения должны иметь: сидение, подлокотники, подголовник, абдуктор, столик съемный или подкатной, ножки без колесиков или с колесиками. Сиденье должно иметь мягкие элементы, обтянутые материалом, не пропускающим органические выделения, устойчивым к их воздействию и поддающимся санитарной обработке. Подлокотники и ножки должны регулироваться по высоте. Столик съемный должен регулироваться по расстоянию до корпуса, столик подкатной, должен регулироваться по высоте. Опоры для сидения должны иметь грудное крепление, а также крепление стоп. Абдуктор должен располагаться в передней части сидения, должен служить для устранения перекреста ног пациента. В случае наличия колесиков на ножках, опоры для сидения должны иметь тормоза. Конструкция опор для сидения должна обеспечивать простоту и легкость при сборке и разборке без применения дополнительного инструмента. | Шт. | 75 |
| 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов КТРУ: 32.50.22.129-00000014 - Устройство для тренировки координации реабилитационное ОКПД 2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические | Опоры для лежания должны быть предназначены для детей с выраженными нарушениями возможности передвижения и являются позиционными опорами для детей в курсе реабилитации. Опоры для лежания должны представлять собой модульную систему, позволяющую укладывать пациента в различные положения. В комплект поставки должны входить: не менее трех мягких модулей, в виде подушек. Поверхность (обтяжка) модулей должна не пропускать органические выделения, должна быть устойчива к ее воздействию и поддается санитарной обработке. Опоры для лежания должны иметь крепежные ремни, обеспечивающие фиксацию тела пациента. Опоры должны иметь колеса. Угол наклона спинки опоры (при её наличии) должен регулироваться. К поставке должны быть предложены опоры для лежания для детей различных возрастов: - для детей возраста от 1 до 4 лет; - для детей возраста от 5 до 8 лет; - для детей возраста от 9 до 18 лет. | Шт. | 4 |
| Итого: |  |  | 85 |

Функциональные и качественные характеристики опор для стояния должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение срока службы данного вида технического средства реабилитации, который должен составлять не менее 2 лет.

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться Поставщиком в период гарантийного срока.

Место и порядок поставки Товара: Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «31» июля 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте выдачи 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «31» июля 2024 года включительно.