Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование Изделия | ОКПД2 / КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.28.09.01.01.03 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 2 | 03.28.09.01.01.03 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 3 | 03.28.09.01.01.03 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 4 | 03.28.09.01.01.03 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 5 | 03.28.09.01.01.03 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 6 | 03.28.09.02.01.03 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 7 | 03.28.09.02.01.03 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 8 | 03.28.09.02.01.03 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 9 | 03.28.09.02.01.03 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 10 | 03.28.09.02.01.03 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 11 | 03.28.09.01.01.04 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 12 | 03.28.09.01.01.04 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функци. | Значение характеристики не может меняться |
| 13 | 03.28.09.01.01.04 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 14 | 03.28.09.01.01.04 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 15 | 03.28.09.01.01.04 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 16 | 03.28.09.02.01.04 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 17 | 03.28.09.02.01.04 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 18 | 03.28.09.02.01.04 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 19 | 03.28.09.02.01.04 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 20 | 03.28.09.02.01.04 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 21 | 03.28.09.01.02.03 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. Наличие элементов крепления. | Значение характеристики не может меняться |
| 22 | 03.28.09.02.02.03 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. Наличие элементов крепления. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 23 | 03.28.09.01.02.04 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. Наличие элементов крепления. | Значение характеристики не может меняться |
| 24 | 03.28.09.02.02.04 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. Наличие элементов крепления. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 25 | 03.28.09.01.03.04 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 26 | 03.28.09.01.04.04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 27 | 03.28.09.01.04.03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 28 | 03.28.09.02.03.04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 29 | 03.28.09.02.03.03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 30 | 03.28.09.01.07.04 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) | 32.50.22.155 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 31 | 03.28.09.01.07.03 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.156 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 32 | 03.28.09.02.05.04 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) | 32.50.22.155 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 33 | 03.28.09.02.05.03 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов | 32.50.22.156 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 34 | 03.28.09.01.05.04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 35 | 03.28.09.02.04.04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности Получателя по индивидуальным размерам Получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 36 | 03.29.09.01.01.02 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. | Значение характеристики не может меняться |
| 37 | 03.29.09.02.01.02 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 38 | 03.29.09.01.02.02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. Наличие элементов крепления. | Значение характеристики не может меняться |
| 39 | 03.29.09.02.02.02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. Наличие элементов крепления. Наличие утепленной подкладки. | Значение характеристики не может меняться |
| 40 | 03.29.09.01.04.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности получателя по индивидуальным размерам получателя. | Значение характеристики не может меняться |
| 41 | 03.29.09.02.03.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153 | По заявке | Пара (2 шт.) | Функциональные и эксплуатационные характеристики | Качественная | Изготавливается с техническими, функциональными, качественными характеристиками по потребности получателя по индивидуальным размерам получателя. | Значение характеристики не может меняться |

Требования к качеству и безопасности товара

1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни 
и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- «ГОСТ Р 54407-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- «ГОСТ Р 57761-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- «ГОСТ Р 55638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности»

Требования к упаковке и маркировке товара

Упаковка Изделий должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования до места проживания Получателей.

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 «ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

На Изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

При передаче изготовленных Изделий Получателям Исполнитель должен проинформировать Получателей о месте и условиях гарантийного ремонта Изделий. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем и составляет не менее 70 (семидесяти) дней; для детей-инвалидов – не менее 45 (сорока пяти) дней.