Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

КТРУ: 32.50.13.190-00006908 Пояс для калоприемников и уроприемников.

ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

КОЗ:

01.28.21.01.05 – Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной;

01.28.21.01.11.02 – Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника;

01.28.21.01.11.03 - Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника;

01.28.21.01.12.02 - Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом;

01.28.21.01.12.03 - Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом;

01.28.21.01.13 - Пояс для калоприемников и уроприемников.

Структурированные характеристики

21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2520 |
| Диаметр вырезаемого отверстия должен быть не менее 10 мм и не более 70 мм. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Структурированные характеристики

21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте. 01.28.21.01.11.02 Адгезивная пластина, плоская

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6300 |
| Диаметр отверстия в диапазоне не менее 40 мм и не более 60 мм (индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей получателя). | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Структурированные характеристики

21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте. 01.28.21.01.11.03 Уростомный мешок

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мешок уростомный открытый дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 18900 |
| Диаметр не менее 40 мм и не более 60 мм соответствующий фланцу пластины (индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей получателя). | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Структурированные характеристики

21-01-12 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте. 01.28.21.01.12.02

Адгезивная пластина, конвексная

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезивная пластина конвексная с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому с креплением для пояса, соответствующим фланцу мешка. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 60 |
| Диаметр отверстия не менее 40 мм и не более 50 мм (индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей получателя). | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Структурированные характеристики

21-01-12 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте. 01.28.21.01.12.03 Мешок уростомный

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр фланца в диапазоне не менее 40 мм и не более 50 (индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей получателя). | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 180 |

Структурированные характеристики

21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эластичный пояс изготовлен из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена, регулируемый по длине до 110 см. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 774 |

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к безопасности товар.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий.

Требования к техническим характеристикам Товара.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к функциональным характеристикам Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.