**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**

**Техническое задание на поставку технических средств реабилитации - экзопротезов молочной железы в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы/Номер вида ТСР (Изделия)[[1]](#endnote-1)** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | | | | | | |
| **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[2]](#endnote-2)** | | | **Функциональные, технические, качественные характеристики и**  **описание товара в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ3** | **Количество, штук** | **Начальная (максимальная) цена за штуку,**  **руб.** | **Срок службы**  **(лет)5** |
| **Наименование и код товара, по КТРУ/ОКПД2** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара, (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | Экзопротез молочной железы  (8-09-01) | 32.50.22.190-00005050 - Экзопротез молочной железы**4** | Штука | отсутствует | Искусственный внешний имитатор утраченной молочной железы или ее части, предназначенный для восполнения косметического дефекта и нормализации биомеханических характеристик. Экзопротез молочной железы обеспечивает максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей при односторонней или двухсторонней ампутации.  Изготовлен из силиконового геля в оболочке из полиуретановой пленки. Изделие максимальной готовности из полуфабрикатов и модулей, постоянное. Размерный ряд от 0 до 12.  Экзопротез молочной железы содержит в комплекте чехол (клапан для экзопротеза), изготовленный из эластичного мягкого текстильного полотна. | 550 | 2380,00 | не менее 1 года после подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем |
| Итого: 550 шт., начальная (максимальная) цена контракта – 1 309 000 руб. 00 коп. | | | | | | | | |
| Экзопротез молочных желез (далее-Товар) классифицирован в классе 06 «Ортезы и протезы» (06 30 18 Протезы молочной железы. Протезные изделия, которые воспроизводят внешний вид всей груди или ее части) Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».  Поставляемый Товар новый, не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановлен, у которого не осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские свойства.  Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Товара с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Товар имеет регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если наличие указанных документов предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации. | | | | | | | | |

Место доставки Товара: г. Киров Кировской области и Кировская область, с доставкой по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) либо в пункты выдачи Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30.09.2025 года.

Гарантийный срок Товара составляет 3 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных направлений на получение Товара.

При формировании в единой информационной системе документа о приемке Поставщик указывает коды идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке.

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», в соответствии с ИПРА инвалида. [↑](#endnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

   3В связи с отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания объекта закупки Заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями [статьи 33](consultantplus://offline/ref=4E6D3F52686675EA1718053C57242B3B0F02579C49F7C2754883DB6197922BD53BF2BA916FCE4C2BA654ED6D762B85BEAD9BAE1B222F8085m7I5H) Федерального закона 44-ФЗ. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения изделий в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

   4 При отсутствии в каталоге товара, работы, услуги соответствующей позиции, Заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ. В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.

   5 В соответствии с Приказом Минтруда России от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. [↑](#endnote-ref-2)