Приложение № 2

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов предплечья с микропроцессорным управлением

Техническое задание

ОКПД2: 32.50.22.121

Количество: 2 шт.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 15 ноября 2024 года включительно.

Место выполнения работ: Российская Федерация:

- снятие необходимых мерок с Получателя – по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделия, примерка, индивидуальный подгон Изделия - по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделия Получателю, обучение Получателей пользованию Изделиями производится с предоставлением права выбора  Получателю - по месту нахождения Исполнителя или по месту жительства Получателя (в доме, квартире).

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| № п/п | Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик²: | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением 8-04-02 | Характеристики: 1 функционально – антропометрические данные: 1.1 уровень ампутации: 1.1.1 нижняя треть предплечья; 1.2 объем ампутации (отсутствующий сегмент): 1.2.1 кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья; 1.3 состояние культи: 1.3.1 функциональная; 1.4 протезирование: 1.4.1 первичное; 2 приемная гильза: 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приемная гильза; 3 вкладные элементы: 3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1 вкладная гильза из силикона; 4 искусственная кисть с микропроцессорным управлением: 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.2 функциональные особенности: 4.2.4 кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность; 4.3 комплектность: 4.3.1 искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки; 4.4 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.4.1 пыле-влагозащищенность; 5 лучезапястный узел: 5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 лучезапястный узел; 5.2 функциональные особенности: 5.2.2 лучезапястный узел с пассивной ротацией; 6 крепление: 6.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 крепление; 6.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.1 анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), 6.2.4 индивидуальное | 2 |
|  |  | ИТОГО | 2 |

Гарантийный срок на Изделия – 24 месяца со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем;