Приложение I. Описание объекта закупки

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев гелевых) в целях социального обеспечения граждан в 2025 году.

ОКПД2: 22.19.71.190- Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие

КОЗ: 01.28.10.01.02 - Противопролежневый матрац гелевый

КТРУ: 22.19.71.190-00000005 -  Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): 117 штук.

Срок поставки товара Получателям: до 21.11.2025 г.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № | Наименование товара | Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г. | КОЗ | Код позиции КТРУ | Наименование показателя | Значение показателя | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противопролежневый матрац гелевый | 10-01-02 - Противопролежневый матрац гелевый | 01.28.10.01.02 | 22.19.71.190-00000005 - Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  | 117 |
|  |  |  |  |  | Гелевый слой по всей площади поверхности, соприкасающейся с телом | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Не менее 2000 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | Не менее 900 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Высота | Не менее 65 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Грузоподъёмность | Не менее 120 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес | Не более 30 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | В комплект поставки входят: | -противопролежневый матрац; - специальный чехол (для упрощения санобработки); - паспорт (инструкция) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 117 |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования к качеству товара

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 57769-2021.

Требования к безопасности товара

Поставщик предоставляет регистрационные удостоверения, и (если есть в наличии) декларации о соответствии или действующие сертификаты соответствия, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам поставки товара

На противопролежневые матрацы гелевые должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждый матрац должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть 12 месяцев с даты получения Товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться в случае возникновения неисправностей изделия.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям (далее – пункт выдачи) и обеспечить его бесперебойную работу.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания для Получателей оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Пункт выдачи должен быть оборудован телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, обеспечивающий свободный доступ Получателей.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.