1.Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и детей-инвалидов ортопедической обувью в 2025 году

2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должно отвечать Изделие.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Ед.изм. | Наименование характеристики Гарантийный срок | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики к заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 - Обувь ортопедическая сложная для детей | пар | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов | Обувь должна быть предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать: - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка; - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.154 - Обувь ортопедическая сложная для детей | пар | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Обувь должна быть предназначена для детей инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | пар | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать: - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка; - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей- инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых | пар | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей- инвалидов) (пара) | Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых | пар | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь на аппарат без утепленной подкладки для инвалидов (без учета детей-инвалидов). . | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать: - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка; - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых | пар | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь на аппарат на утепленной подкладке для инвалидов (без учета детей-инвалидов). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать: - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка; - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Вкладной башмачок | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых | Шт. | Вкладной башмачок | Вкладной башмачок должен быть предназначен для протезирования пациентов, имеющих дефекты стопы – ампутационные и врожденные по типу культи стопы. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Вкладной башмачок должен восполнять отсутствующий сегмент стопы и способствовать восстановлению нарушенной функции нижней конечности и должен быть предназначен для эксплуатации в обуви. Вкладной башмачок должен изготавливаться по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка культи стопы и голени. Вкладной башмачок должен включать специальные ортопедические детали (искусственный носок, при необходимости искусственный передний отдел стопы, межстелечный слой, жесткий клапан, жесткий задник, при необходимости круговой берц, жесткая пластина по следу). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Вкладной башмачок должен быть выполнен из натуральных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Изделия должны соответствовать требованиям:

-ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

-ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021. «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

3. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг: Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам и осуществлять их выдачу в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Получателя, но не позднее 05.05.2025.

Количество выполняемых работ (изделий): без определенного объёма (количество выполняемых работ (изделий) определяется на основании реестра Получателей изделий, реестр формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме изделий, не превышающем максимального значения цены Контракта).

Исполнитель обязан привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости Контракта.

Предоставить право выбора Получателю способа обеспечения изделием (по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) или в стационарных пунктах. Доставка Изделий по месту жительства Получателей осуществляется за счет собственных средств Исполнителя.

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя на территории Нижегородской области (режим работы не менее 40 часов в неделю).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему получателей в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Стационарный пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь отдельные помещения для осмотра Получателя, оборудование для подгонки изделия под индивидуальные параметры Получателя, иметь носители информации о графике (режиме) работы исполнителя при входе в здание, на видном месте; наличие оборудованных доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей; наличие места ожидания для Получателей, оборудованного стульями, кресельными секциями или скамейками; туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей; иметь места для ожидания и оформления документов; наличие на территории прилегающей к местонахождению здания, где осуществляется обеспечение изделиями, места для парковки автотранспортных средств.

4. Порядок оплаты:  Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работ, исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

Оплата производится по безналичному расчету со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Платежи Исполнителю по Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Размер обеспечения: Исполнитель при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в размере 30 % от максимального значения цены Контракта.

6. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему: Исполнитель гарантирует, что Изделия, поставляемые в рамках настоящего Контракта, являются новыми и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Нижегородской области.

7. Максимальное значение цены Контракта составляет 3 700 000 (Три миллиона семьсот  тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) (в случае, если НДС не облагается, указать основание).

В цену Контракта на выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей ортопедической обувью в 2025 году включаются все расходы по его исполнению, включая страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.