Приложение № 2

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением

Техническое задание

ОКПД2: 32.50.22.121

Количество: 1 шт.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 30 апреля 2025 года включительно.

Место выполнения работ: Российская Федерация:

- снятие необходимых мерок с Получателя – по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделия, примерка, индивидуальный подгон Изделия - по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделия Получателю, обучение Получателя пользованию Изделием - по месту нахождения Исполнителя.

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Обучение получателя пользованию Изделием должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

| - № п/п | - Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик изделия ² | Количество изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-12 Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | характеристики: 1 функционально – антропометрические данные: 1.1 уровень ампутации: 1.1.2 нижняя треть бедра; 1.2 состояние культи: 1.2.1 функциональная; 1.3 уровень активности: 1.3.3 3-4; 1.5 протезирование: 1.5.2 повторное; 1.4 вес пациента, кг: 55; 2 приемная гильза: 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приемная гильза; 2.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 2.2.1 жесткая; 3 вкладные элементы: 3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1 вкладная гильза из силикона; 4 стопа: 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 стопа; 4.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.2.4 стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 5 коленный модуль: 5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 коленный модуль; 5.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 5.2.1 коленный модуль с микропроцессорным управлением; 6 дополнительный компонент (модуль) протеза: 6.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.2 торсионно-демпферное устройство; 7 крепление: 7.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 7.1.1 крепление; 7.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 7.2.5 индивидуальное; 8 отделочные косметические элементы: 8.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 8.1.1 жесткая облицовка, 8.1.2 мягкая облицовка; | 1 |
|  |  |  | 1 |

Гарантийный срок на протезы – 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем;  на чехлы полимерные – 6 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи -приемки Изделия Получателем

Консультант отдела обеспечения инвалидов ТСР Е.В. Мартынов