Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет контракта: Выполнение работ для социального обеспечения получателей техническими средствами реабилитации в 2025 году - специальной одеждой.

Место выполнения работ г. Воронеж, Воронежская область.

Срок выполнения работ: в течение 60 дней со дня, следующего за днем получения Исполнителем от Заказчика списка Получателей, которым выданы направления на изготовление изделий, но не позднее 30.08.2025.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению специальной одеждой должно осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- при необходимости прием заказа на изготовление специальной одежды, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам обеспечения изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование Получателей о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления изделия получателю, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения готового изделия по месту нахождения пунктов выдачи;

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

С целью контроля обеспечения Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет или видеоотчет передачи готовых изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателю Исполнитель должен предоставить изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки изделий Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи изделий.

Доставка готовых изделий Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки изделий.

Специальная одежда представляет собой совокупность швейных изделий, изготовленных с включением специальных деталей, надеваемых на тело человека, и предназначенных для медико-социальной и социально-бытовой реабилитации.

Специальная одежда не должна препятствовать управлению и пользованию протезами и другими техническими средствами реабилитации, а также обеспечивает незатруднительный допуск к местам их регулировки и обслуживания.

Специальная одежда по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должна соответствовать индивидуальным особенности Получателя.

Специальная одежда должна быть новая, не бывшая в употреблении, не восстановленная, должна быть изготовлена из новых, не восстановленных, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения материалов и комплектующих, без дефектов материала, изготовления и пригодной для эксплуатации в соответствии со своим целевым назначением и техническими характеристиками.

Вместе с одеждой специальной выдаётся инструкция по эксплуатации и способами ухода за изделием (памятка по пользованию) в соответствии с видом и свойствами материалов, используемых в изделии.

Специальная одежда должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54408-2021. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 10581-91. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Межгосударственный стандарт. Изделия швейные.

Требования безопасности:

Специальная одежда должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья Получателя. Одежда специальная должна обеспечивать безопасное пользование за счет исключения из её конструкции:

- декоративных воздушных петель и подобного рода деталей;

- частей и деталей свободного кроя (накидок, пелерин, декоративных бантов и шарфов, тесемок и завязок на рукавах и т.п.), перекрывающих верхний обод колеса кресла-коляски.

Требования к гарантии:

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона. Начало сезона определяется в соответствии с Законом РФ          № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей».

В течение указанного срока Исполнитель обязан производить ремонт или безвозмездную замену одежды, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

| Наименование изделия | КТРУ / ОКПД2 | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| (12-01-01) Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | ОКПД 2 14.12.30.170 / КТРУ 14.12.30.170-00000001 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей предназначен для инвалидов, имеющих ампутационные или врожденные дефекты обеих верхних конечностей на уровне плеча или вычленения плеча, а также на уровне проксимальных отделов предплечья, при параличах верхних конечностей. Назначение комплекта одежды – обеспечение действий по самообслуживанию (при физиологических оправлениях) в любых условиях без посторонней помощи. |
| (12-01-02) Ортопедические брюки | ОКПД 2 14.12.30.170 / КТРУ 14.12.30.170-00000002 | Ортопедические брюки изготавливаются по индивидуальным замерам, с учетом анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей получателя, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов. Ортопедические брюки эстетичны и изготовлены из полушерстяной или смесовой ткани, утеплитель – синтепон (по потребности получателя), прямые по всей длине. Пояс брюк на резинке. Боковые швы разъемные, на застежке по типу «Контакт», что обеспечивает самостоятельное одевание изделия. На брюках имеются функциональные карманы с различным направлением входа в карман |
| (12-01-03) Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | ОКПД 2 14.12.30.170 / КТРУ 14.12.30.170-00000003 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками). Рукавицы изготовлены из натуральной галантерейной кожи и подкладкой из натурального или искусственного меха, манжеты на резинках или кнопках. Рукавицы предназначены для инвалидов с ампутацией бедра, пользующихся малогабаритной креслом -коляской. |
| (12-01-04) Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | ОКПД 2 14.12.30.170 / КТРУ 14.12.30.170-00000004 | Чехол бесшовный на культю бедра из ткани с содержанием шерсти не менее 90%. Предназначен для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками. |
| (12-01-05) Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | ОКПД 2 14.12.30.170 / КТРУ 14.12.30.170-00000005 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) изготовлены из натуральной кожи или трикотажного материала, с подкладкой из натурального или искусственного меха, манжеты на резинках или кнопках. |
| (12-01-06) Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | ОКПД 2 14.12.30.170 / КТРУ 14.12.30.170-00000006 | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) изготовлены из натуральной галантерейной кожи, манжеты на резинках или кнопках. |
| (12-01-07) Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | ОКПД 2 14.12.30.170 / КТРУ 14.12.30.170-00000007 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности. Перчатки кожаные на деформированные кисти рук или на искусственные кисти протезов верхних конечностей. Перчатки должны быть весенне-осеннего и зимнего ассортимента из натуральной кожи, возможно исполнение резинки на манжетах. Весенне-осенний ассортимент изделий и на протез должны быть изготовлены без подкладки, а зимний ассортимент- на подкладке из трикотажного полотна с начесом или утепленной тканевой подкладке. |
| (12-01-08) Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | ОКПД 2 14.12.30.170 / КТРУ 14.12.30.170-00000008 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности изготовлена из натуральной кожи с подкладкой из натурального или искусственного меха. |