Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Предмет контракта: «Поставка в 2025 году технических средств реабилитации для социального обеспечения получателей – экзопротезов молочной железы»

Общее количество: 600 шт.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская обл.

Срок поставки: в течение 30 дней, а в отношении Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Изделий, которым выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, но не позднее 30.08.2025

Условия поставки:

- обеспечение Получателей должно осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- предоставление Получателям права выбора способа получения готового изделия: по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи изделий, организованном Поставщиком;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке готовых изделий Получателям;

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование Получателей о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия Получателю, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения изделия по месту нахождения пунктов выдачи.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля обеспечения Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателю Поставщик должен предоставить протезно-ортопедическое изделие Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки изделий Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пунктов выдачи протезно-ортопедических изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки изделий.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки изделий, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей изделий Поставщик предоставляет график поставки изделий Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам протезно-ортопедических изделий:

Экзопротез молочной железы используется для одновременного восполнения отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области. Экзопротез молочной железы должен изготавливаться с использованием покрытия, обеспечивающего повышенный комфорт при эксплуатации и лучшее эстетическое восприятие. Материалы, применяемые при изготовлении экзопротеза и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей и разрешены к применению в протезно-ортопедических изделиях органами Минздрава России.

Экзопротез молочной железы должен отвечать требованиям Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении на изделия максимальной готовности (серийного производства). В случае предоставления изделий индивидуального изготовления, в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416, необходимо предоставить регистрационные удостоверения на материалы, из которых изготовлены данные изделия.

Предоставление действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия).

Материалы для изготовления экзопротезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Изделия не должны имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями», замена такого протезно-ортопедического изделия осуществляется по истечении срока службы, установленного изготовителем протезно-ортопедического изделия.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет 6 месяцев.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию протезно-ортопедических изделий:

Упаковка экзопротезов молочной железы должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

| Наименование изделия | Код позиции КТРУ | Технические характеристики изделия | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| (8-09-01) Экзопротез молочной железы. ОКПД2 32.50.22.190 | 32.50.22.190-00005050 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы на основе силиконового геля должен быть ассиметричной (правое и левое исполнение) или симметричной формы. Экзопротез должен иметь форму, восполняющую постмаст-эктомический дефект в широком диапазоне - от секторной ампутации до обширного удаления ткани в подмышечной и подключичной областях. Обеспечивает естественный вид груди. Размерность с 0 по 10 типоразмер (в зависимости от потребностей получателей). | 600 |