Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Предмет контракта: «Выполнение работ для социального обеспечения получателей ортопедической обувью в 2024 году»

Количество выполняемых работ: 176

Место выполнения работ: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня получения Исполнителем от Заказчика реестра получателей изделий, которым выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, но не позднее 01.12.2024.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению получателей должно осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедических изделий, примерка и доставка готовых изделий должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателей за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки протезно-ортопедических изделий Получателям Исполнитель должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с получателями по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование получателей о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия получателю, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания получателей, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пунктов выдачи;

С целью контроля обеспечения Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет или видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателям Исполнитель должен предоставить протезно-ортопедические изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки изделий Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пунктов выдачи протезно-ортопедических изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки изделий.

Требования к качеству работ

Обувь ортопедическая и изделия обувные ортопедические должны обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у разных половозрастных групп;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Выполняемые работы должны обеспечивать реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, с целью восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Обувь ортопедическая должна соответствовать требованиям: Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Обувное ортопедическое изделие - изделие, служащее для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы и состоящее из одной детали или их совокупности, включая специальные ортопедические детали. Изделия обувные ортопедические должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Обувь ортопедическая должна быть изготовлена по обувным ортопедическим колодкам, обувным колодкам или по колодкам, полученным на основе слепка стопы. Индивидуальная ортопедическая обувь может быть асимметричной в паре или выполнена в одной полупаре.

Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории.

Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления.

В готовой обуви не допускаются: отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; роговины и кнутовины на носках и союзках; механические повреждения; отставание верха и подкладки от задника; местная неприклейка подошв; плохое формование пяточной и носочной частей обуви; деформация верха; складки внутри обуви; расщелины между деталями низа; осыпание красителя; бугры, вмятины, складки.

При изготовлении ортопедической обуви должны предусматриваться несколько примерок.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции в Российской Федерации.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (колебаниям температур, атмосферным осадкам).

Обувь должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования.

Сроки предоставления гарантии качества

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и составляет 30 дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (без учета детей) (пара) (9-01-03) Позиция КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп. Материал изделия: натуральная или искусственная кожа, байка, текстиль. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезах. | 39 пар |
| 2. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей) (пара) (9-01-04) Позиция КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. | 10 пар |
| 2.1. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей (пара) (9-01-04) Позиция КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. | 36 пар |
| 3. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей) (пара) (9-02-03) Позиция КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: верх из натуральной кожи, подкладка – из натурального или искусственного меха, шерсти, байки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. | 9 пар |
| 3.1. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей (пара) (9-02-03) Позиция КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: верх из натуральной кожи подкладка – из натурального или искусственного меха, шерсти, байки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. | 32 пар |
| 4. Вкладной башмачок (9-01-06) | Изделие обувное ортопедическое. Предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается пользователям с врожденными или ампутационными дефектами. Следует изготавливать как изделие индивидуального назначения. Конструкция изделия с индивидуальными параметрами изготовления учитывает анатомо-функциональные особенности пользователя и изготавливается по медицинскому заказу. Особенности конструкции изделий в зависимости от их функционального назначения. Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения. Изделия выпускаются в парах или штучно. Изделия в соответствии с требованиями медицинского заказа могут быть асимметричными в паре. | 29 шт. |
| 5. Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (без учета детей) (пара) (9-01-07) Позиция КТРУ: 32.50.22.150-00000009 | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп, имеющих малосложные деформации стоп. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя и не должна препятствовать нормальному функционированию стоп. | 11 пар |
| 6. Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (без учета детей) (пара) (9-02-05) Позиция КТРУ: 32.50.22.150-00000008 | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки) для разных половозрастных групп, имеющих малосложные деформации стоп. Материал изделия: верх из натуральной кожи, подкладка – из натурального или искусственного меха, шерсти, байки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя, и не должна препятствовать нормальному функционированию стоп. | 10 пар |