**1.Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве протезами верхних конечностей в 2025 году.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Единица измерения** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1. | Протез пальца косметический  8-01-01  КОЗ 03.28.08.01.01 | ОКПД2: 32.50.22.199 | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Конструктивные особенности | Полый или заполненный композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя – в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | В соответствии с медицинскими показаниями (блок от 1 до 5 пальцев) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 3 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-01-02  КОЗ 03.28.08.01.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструктивные особенности | Косметическая оболочка, заполненная композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 3 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Протез предплечья косметический  8-01-03  Модель 1  КОЗ 03.28.08.01.03 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Протез укомплектован в соответствии с медицинскими показаниями: двумя чехлами на культю, тремя запасными косметическими оболочками; запасными косметическими оболочками с несъемной формообразующей арматурой в пальцах и парой перчаток шерстяными, кожаными или эластичными. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел с пассивной ротацией или не обеспечивающий ротацию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или манжета на плечо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Протез предплечья косметический  8-01-03  Модель 2  КОЗ 03.28.08.01.03 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Протез укомплектован в соответствии с медицинскими показаниями: двумя чехлами на культю, тремя запасными косметическими оболочками; запасными косметическими оболочками с несъемной формообразующей арматурой в пальцах и парой перчаток шерстяными, кожаными или эластичными. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел с пассивной ротацией или не обеспечивающий ротацию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. | Протез плеча косметический 8-01-04 Модель 1  КОЗ 03.28.08.01.04 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Протез укомплектован в соответствии с медицинскими показаниями: двумя чехлами на культю, четырьмя запасными косметическими оболочками или запасными косметическими оболочками с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, парой перчаток шерстяными, кожаными, эластичными. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел с пассивной ротацией или не обеспечивающий ротацию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями (локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча), либо шины локтевого шарнира |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6. | Протез плеча косметический 8-01-04 Модель 2  КОЗ 03.28.08.01.04 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Протез укомплектован в соответствии с медицинскими показаниями: двумя чехлами на культю, четырьмя запасными косметическими оболочками или запасными косметическими оболочками с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, парой перчаток шерстяными, кожаными, эластичными. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел с пассивной ротацией или не обеспечивающий ротацию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями (локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7. | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-02-01  КОЗ 03.28.08.02.01 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Насадка рабочая | Для протеза кисти активная или пассивная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществление самообслуживания в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность (детализация предназначения модуля) | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д., в зависимости от индивидуально выявленной потребности в различных сочетаниях |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или манжета на предплечье |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8. | Протез предплечья рабочий  8-02-02 Модель 1  КОЗ 03.28.08.02.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Насадка рабочая | Насадка рабочая для протеза предплечья активная или пассивная, два чехла на культю |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществляет самообслуживание в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д., в зависимости от индивидуально выявленной потребности в различных сочетаниях |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или манжета на плечо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9. | Протез предплечья рабочий  8-02-02 Модель 2  КОЗ 03.28.08.02.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Насадка рабочая | Насадка рабочая для протеза предплечья активная или пассивная, два чехла на культю |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществляет самообслуживание в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д., в зависимости от индивидуально выявленной потребности в различных сочетаниях |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10. | Протез плеча рабочий  8-02-03 Модель 1  КОЗ 03.28.08.02.03 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Насадка рабочая для протеза плеча активная или пассивная, два чехла на культю |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществляет самообслуживание в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями (локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11. | Протез плеча рабочий  8-02-03 Модель 2  КОЗ 03.28.08.02.03 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Насадка рабочая для протеза плеча активная или пассивная, два чехла на культю |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществляет самообслуживание в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями (локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12. | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-03-01  КОЗ 03.28.08.03.01 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Протез предплечья активный (тяговый)  8-03-02  Модель 1  КОЗ 03.28.08.03.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | С ротацией или не обеспечивающий ротацию или с вращением в лучезапястном узле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или манжета на плечо или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Протез предплечья активный (тяговый)  8-03-02 Модель 2  КОЗ 03.28.08.03.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | С ротацией или не обеспечивающий ротацию или с вращением в лучезапястном узле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое или манжета на плечо или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 15 | Протез плеча активный (тяговый)  8-03-03 Модель 1  КОЗ 03.28.08.03.03 | ОКПД 2 32.50.22.121- Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лучезапястный узел | С ротацией или не обеспечивающий ротацию или с вращением в лучезапястном узле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Локтевой узел | Активный с фиксацией в локтевом шарнире или пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Крепление | Замок полимерного чехла или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 16 | Протез плеча активный (тяговый)  8-03-03 Модель 2  КОЗ 03.28.08.03.03 | ОКПД 2 32.50.22.121- Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | С ротацией или не обеспечивающий ротацию или с вращением в лучезапястном узле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Активный с фиксацией в локтевом шарнире или пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Протез пальца косметический  8-01-01  КОЗ 03.29.08.03.03 | ОКПД2: 32.50.22.199 | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Конструктивные особенности | Полый или заполненный композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя – в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | В соответствии с медицинскими показаниями (блок от 1 до 5 пальцев) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 3 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 18 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-01-02  КОЗ 03.29.08.01.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструктивные особенности | Косметическая оболочка, заполненная композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 3 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 19 | Протез предплечья косметический  8-01-03  Модель 1  КОЗ 03.29.08.01.03 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Протез укомплектован в соответствии с медицинскими показаниями: двумя чехлами на культю, тремя запасными косметическими оболочками; запасными косметическими оболочками с несъемной формообразующей арматурой в пальцах и парой перчаток шерстяными, кожаными или эластичными. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел с пассивной ротацией или не обеспечивающий ротацию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или манжета на плечо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 20 | Протез предплечья косметический  8-01-03  Модель 2  КОЗ 03.29.08.01.03 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Протез укомплектован в соответствии с медицинскими показаниями: двумя чехлами на культю, тремя запасными косметическими оболочками; запасными косметическими оболочками с несъемной формообразующей арматурой в пальцах и парой перчаток шерстяными, кожаными или эластичными. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел с пассивной ротацией или не обеспечивающий ротацию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 21 | Протез плеча косметический 8-01-04 Модель 1  КОЗ 03.29.08.01.04 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Протез укомплектован в соответствии с медицинскими показаниями: двумя чехлами на культю, четырьмя запасными косметическими оболочками или запасными косметическими оболочками с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, парой перчаток шерстяными, кожаными, эластичными. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел с пассивной ротацией или не обеспечивающий ротацию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями (локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча), либо шины локтевого шарнира |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 22 | Протез плеча косметический 8-01-04 Модель 2  КОЗ 03.29.08.01.04 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Протез укомплектован в соответствии с медицинскими показаниями: двумя чехлами на культю, четырьмя запасными косметическими оболочками или запасными косметическими оболочками с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, парой перчаток шерстяными, кожаными, эластичными. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | Лучезапястный узел с пассивной ротацией или не обеспечивающий ротацию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями (локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 23 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-02-01  КОЗ 03.29.08.02.01 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Насадка рабочая | Для протеза кисти активная или пассивная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществление самообслуживания в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность (детализация предназначения модуля) | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д., в зависимости от индивидуально выявленной потребности в различных сочетаниях |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или манжета на предплечье |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 24 | Протез предплечья рабочий  8-02-02 Модель 1  КОЗ 03.29.08.02.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Насадка рабочая | Насадка рабочая для протеза предплечья активная или пассивная, два чехла на культю |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществляет самообслуживание в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д., в зависимости от индивидуально выявленной потребности в различных сочетаниях |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или манжета на плечо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 25 | Протез предплечья рабочий  8-02-02 Модель 2  КОЗ 03.29.08.02.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Насадка рабочая | Насадка рабочая для протеза предплечья активная или пассивная, два чехла на культю |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществляет самообслуживание в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д., в зависимости от индивидуально выявленной потребности в различных сочетаниях |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 26 | Протез плеча рабочий  8-02-03 Модель 1  КОЗ 03.29.08.02.03 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Насадка рабочая для протеза плеча активная или пассивная, два чехла на культю |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществляет самообслуживание в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями (локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 27 | Протез плеча рабочий  8-02-03 Модель 2  КОЗ 03.29.08.02.03 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Насадка рабочая для протеза плеча активная или пассивная, два чехла на культю |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов. Выполнение трудовых операций. Осуществляет самообслуживание в быту. Для занятий физкультурой и спортом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями (локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 28 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-03-01  КОЗ 03.29.08.03.01 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 29 | Протез предплечья активный (тяговый)  8-03-02  Модель 1  КОЗ 03.29.08.03.01 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | С ротацией или не обеспечивающий ротацию или с вращением в лучезапястном узле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Замок полимерного чехла или манжета на плечо или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 30 | Протез предплечья активный (тяговый)  8-03-02 Модель 2  КОЗ 03.29.08.03.02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
|  | Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | С ротацией или не обеспечивающий ротацию или с вращением в лучезапястном узле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление | Анатомическое или манжета на плечо или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 31 | Протез плеча активный (тяговый)  8-03-03 Модель 1  КОЗ 03.29.08.03.03 | ОКПД 2 32.50.22.121- Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Вкладные элементы | Вкладная гильза из силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Лучезапястный узел | С ротацией или не обеспечивающий ротацию или с вращением в лучезапястном узле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Локтевой узел | Активный с фиксацией в локтевом шарнире или пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Крепление | Замок полимерного чехла или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 32 | Протез плеча активный (тяговый)  8-03-03 Модель 2  КОЗ 03.29.08.03.03 | ОКПД 2 32.50.22.121- Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональные особенности | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектность | Искусственная кисть активная, косметическая оболочка, два чехла на культю, в соответствии с медицинскими показаниями пара перчаток шерстяных, кожаных или эластичных |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лучезапястный узел | С ротацией или не обеспечивающий ротацию или с вращением в лучезапястном узле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Локтевой узел | Активный с фиксацией в локтевом шарнире или пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Крепление | Анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Гарантийный срок | 12 | мес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации «ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности.», Государственному стандарту Российской Федерации «ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», Государственному стандарту Российской Федерации «ГОСТ Р 56138-2021. Национальный стандарт. Протезы верхних конечностей. Технические требования». Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 58267-2018 «Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация».

Работы (комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов верхних конечностей с помощью протезов), проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности; сохранения индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функционально-косметических способностей.

Работы по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны производиться с учетом медицинских показаний Получателей.

Выполнение работ предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Подгонка и обучение Получателей пользованию изделиями осуществляется Исполнителем в стационарном пункте на территории Нижегородской области при наличии соответствующей медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии с указанием места осуществления лицензируемого вида деятельности в соответствии с положениями Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отельных видов деятельности».

**3. Требования к порядку выполнению работ:**

Выполнить работы и выдать Получателям изделия в течение 40 календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30.04.2025

Срок действия государственного контракта по 02.06.2025.

Количество выполняемых работ (изделий): без определенного объёма (количество выполняемых работ (изделий) определяется на основании реестра Получателей изделий, реестр формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме изделий, не превышающем максимального значения цены Контракта).

Исполнитель обязан привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 (тридцати) процентов от цены Контракта.

Предоставить право выбора Получателю способа обеспечения изделием по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) или в стационарных пунктах.

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя, находящегося по адресу, указанному в лицензии на осуществлении медицинской деятельности на территории Нижегородской области (режим работы не менее 40 часов в неделю).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему инвалидов в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Стационарный пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь отдельные помещения для осмотра Получателя и помещения для снятия слепков, оборудованное специальным приспособлением для принятия Получателем сан гигиенических процедур после снятия гипсового слепка, иметь оборудование для подгонки изделия под индивидуальные параметры Получателя, иметь носители информации о графике (режиме) работы исполнителя при входе в здание, на видном месте; наличие оборудованных доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей; наличие места ожидания для Получателей, оборудованного стульями, кресельными секциями или скамейками; туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей; иметь места для ожидания и оформления документов; наличие на территории прилегающей к местонахождению здания, где осуществляется обеспечение изделиями, места для парковки автотранспортных средств.

**4. Требования к качеству работ:**

Качество работ должно обеспечиваться наличием соответствующей медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии, согласно Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

**5. Требования к безопасности работ**

При использовании Изделий по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а также использование Изделий не причиняет вред имуществу получателя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, проявляющихся в результате действия, упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**6. Требования к результатам работ**

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Изделий.**

Исполнитель гарантирует, что Изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Выдать с изделием гарантийный талон, дающий право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание, с указанием в нем адресов и режима работы пунктов приема получателей.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести гарантийный ремонт или замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также Получателя.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Нижегородской области.