**1.Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей специальной одеждой в 2025 году.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | ОКПД2/КТРУ | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики к заявке |
| 1 | Ортопедические брюки | 14.12.30.170 - Одежда для поддержания физической формы (противопе-регрузочные, профилак-тиконагру-зочные, профилакти-ческие костюмы) специальная /14.12.30.170-00000002 – Ортопедические брюки  | 1000 | Ортопедические брюкиОписание функциональ-ных и технических характеристик | Изделие, предназначенное для Получателей, пользующихся креслами-коляскамиОртопедические брюки свободны в области талии и бедер. В боковые швы вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк собран на резинку и застегивается с помощью брючных крючков или пуговиц. У ортопедических брюк завышенная спинка, которая защищает спину пользователя кресла-коляски. Пройма брюк может быть расширена для предоставления пользователю возможности использования памперсов. В области колен сделаны специальные вытачки, которые обеспечивают комфорт пользователю при сидении. Накладные карманы расположены над уровнем колена.По низу изделий предусмотрены манжеты для удлинения брюк по мере физиологического роста (для ребенка-инвалида). | Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЗначение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия  | На задней части брюк вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк соответствует антропометрическим особенностям сидящего в коляске человека. Изготовление по индивидуальным типоразмерам с учетом анатомо-функциональных особенностей Получателя.Возможно индивидуальное изготовление.Брюки изготовлены из материалов, безопасных для здоровья Получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Специальная одежда должна соответствовать требованиям:

* ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;
* ГОСТ Р 54408-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия;
* ГОСТ Р 55639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования безопасности.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Материалы, применяемые для изготовления специальной одежды не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

* ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro,
* ГОСТ ISO 10993-10-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Работы по обеспечению получателей специальной одеждой должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**3. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг:** Выполнить работы и выдать Получателям изделия (ортопедические брюки) в течении 30 календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 05 мая 2025г.

Предоставить право выбора Получателю способа обеспечения изделием (по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) или в стационарных пунктах).

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя на территории Нижегородской области (режим работы не менее 40 часов в неделю).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему получателей в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Стационарный пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь отдельные помещения для осмотра Получателя, оборудование для подгонки изделия под индивидуальные параметры Получателя, иметь носители информации о графике (режиме) работы исполнителя при входе в здание, на видном месте; наличие оборудованных доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей; наличие места ожидания для Получателей, оборудованного стульями, кресельными секциями или скамейками; туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей; иметь места для ожидания и оформления документов; наличие на территории прилегающей к местонахождению здания, где осуществляется обеспечение изделиями, места для парковки автотранспортных средств.

**4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему:** Исполнитель гарантирует, что Изделия, поставляемые в рамках настоящего Контракта, являются новыми и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Выдать с изделием гарантийный талон, дающий право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание, с указанием в нем адресов и режима работы пунктов приема получателей.

 В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести гарантийный ремонт или замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также Получателя.

Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет 40 дней со дня выдачи его Получателю или с начала сезона. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Изделия.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Нижегородской области.