Приложение № 1 Описание объекта закупки

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тактильный (брайлевский) дисплей автономный 23.1-01.01 | 26.20.16.190/26.20.16.190-00000008 | 3 | шт | Назначение: | качественная | дисплей должен представлять собой портативное устройство, предназначенное для использования лицами с полной или частичной потерей зрения, а также одновременной потерей зрения и слуха. |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | 8-клавишная клавиатура в стиле Перкинс | качественная | ДА |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Время автономной работы: | количественная | ≥ 5 | час | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Количество обновляемых ячеек Брайля: | количественная | ≥ 10 | шт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Поддерживаемые способы ввода/вывода информации | качественная | рельефно-точечным шрифтом Брайля и (или) речевое сопровождение |  | УЗ указывает одно или несколько значений хар-ки |
|  |  |  |  |  | Размер встроенной памяти | количественная | ≥ 4 | Гбайт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Требования ГОСТ | качественная | ГОСТ Р 56832-2020 - «Шрифт Брайля. Требования и размеры»; ГОСТ Р 50918-96 - «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия». ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». |  | Значение хар-ки не может меняться |

Требования к качеству поставки: Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к безопасности товара сертификат соответствия поставляемого Товара, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов.

Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия:

- ГОСТ Р 56832-2020 - «Шрифт Брайля. Требования и размеры»;

- ГОСТ Р 50918-96 - «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на Товар устанавливается со дня выдачи Товара Получателю и составляет 24 месяцев. Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего сертификата соответствия на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области и г. Волгограда или по месту нахождения пунктов выдачи на территории Волгоградской области и г. Волгограда.