Приложение I. Описание объекта закупки

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (электронных стационарных видеоувеличителей) в целях социального обеспечения граждан в 2025 году.

ОКПД2: 26.40.33.190 – Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая.

КОЗ: 01.28.13.01.03 Электронный стационарный видеоувеличитель

КТРУ: 28.99.39.190-00000283- Видеоувеличитель

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): 5 штук.

Срок поставки товара: до 21.11.2025 г.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| Наименование товара | Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г. | КОЗ | КТРУ | Наименование характеристики | Описание объекта закупки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронный стационарный видеоувеличитель | 13-01-03 Электронный стационарный видеоувеличитель | 01.28.13.01.03 | 28.99.39.190-00000283- Видеоувеличитель | Тип (характеристика является обязательной для применения) | Стационарный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
|  |  |  |  | Максимальный уровень увеличения, крат (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Наличие экрана | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Размер диагонали экрана | ≥ 24 и <26 Дюйм (25,4 мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Наличие подсветки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Возможность регулировки | Яркость изображения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Положение экрана |  |  |
|  |  |  |  | Количество цветовых режимов | ≥ 15 штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Вес | ≤ 20 килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Наличие дополнительных функций | Автофокус | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Стоп кадр |  |  |
|  |  |  |  | Цветная HD камера | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 5 |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда РФ от 13 февраля 2018 г. N 86 н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования к качеству товара

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация и ремонт специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51075-2017.

Требования к безопасности товара

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 9999-2019.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны иметь действующие сертификаты или декларации соответствия,либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

На товар должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждый товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи товара. Его продолжительность12 месяцев.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока, с указанием в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара и устранения неисправностей.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям (далее – пункт выдачи) и обеспечить его бесперебойную работу.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания для Получателей оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Пункт выдачи должен быть оборудован телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, обеспечивающий свободный доступ Получателей.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.