Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка катетеров нефростомических (приобретение товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товаров, работ, услуг | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | 32.50.13.110-00003233 | Катетер нефростомический |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики заявке |
| Система (с катетером) для нефростомии | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система (с катетером) для нефростомии состоит из катетера для ЧПНС | Да  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Катетер однопетлевый имеет длину, см  | ≥ 29 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| В системе с катетером для нефростомии имеются боковые отверстия, расположенные в шахматном порядке на петле | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество боковых отверстий на петле, шт. | ≥ 7 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Имеет торцевое отверстие, а также имеет градуировку на катетере по сантиметрам | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал имеет термопластичный рентген контрастный полимер, состоит из металлического стилета для выпрямления петли катетераСостоит из переходника для соединения катетера с мешком для сбора мочи | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Переходник для сбора мочи имеет длину, см | ≥ 25 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Материал  | ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система для нефростомии оснащена коннектором Луэр-лок с запирательным механизмом. Имеется силиконовая фиксирующая муфта. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Минимальный размер по Ch, мм | ≤ 7 | Участник заявки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальный размер по Ch, мм | ≥ 12 | Участник заявки указывает конкретное значение характеристики |
| Размер в зависимости от потребности Получателя | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | 384 | Шт. | 6 540,37 | 2 511 502,08 |
| 2 | 32.50.13.110-00003233 | Катетер нефростомический |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики заявке |
| Система (с катетером) для нефростомии | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система (с катетером) для нефростомии состоит из катетера для ЧПНС | Да  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Катетер однопетлевый имеет длину, см  | ≥ 29 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| В системе с катетером для нефростомии имеются боковые отверстия, расположенные в шахматном порядке на петле | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество боковых отверстий на петле, шт. | ≥ 7 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Имеет торцевое отверстие, а также имеет градуировку на катетере по сантиметрам | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал имеет термопластичный рентген контрастный полимер, состоит из металлического стилета для выпрямления петли катетераСостоит из переходника для соединения катетера с мешком для сбора мочи | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Переходник для сбора мочи имеет длину, см | ≥ 25 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Материал  | ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система для нефростомии оснащена коннектором Луэр-лок с запирательным механизмом. Имеется силиконовая фиксирующая муфта. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Минимальный размер по Ch, мм | ≤ 7 | Участник заявки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальный размер по Ch, мм | ≥ 12 | Участник заявки указывает конкретное значение характеристики |
| Размер в зависимости от потребности Получателя | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | 10 | Шт. | 6 540, 37 | 65 403,70 |
| **ИТОГО:** | **394** |  |  | **2 576 905,78** |

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 29.11.2024 года.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края 100% от общего количества Товара.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сертификаты соответствия или декларации о соответствии должны предоставляться при поставке товара (при наличии).

**Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуг**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Краснодар (не менее 2-х пунктов), г. Армавир, г. Новороссийск, г. Анапа. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Краснодарского края по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные Поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Соответствие ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)