Приложение №3 к извещению

о проведении аукциона в электронной форме

Наименование и описание объекта закупки

на поставку противопролежневых матрацев на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристика товара, работы. услуги | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериалаОКПД2-22.19.71.190КТРУ-22.19.71.190-00000006 | 10-01-01Противо-пролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац полиуретановый  | да | - | шт | 250 |
| Чехол на молнии  | да | - |
| Материал чехла  | Непроницаемый, дышащий, эластичный, не впитывает запахи и выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. | - |
| Материал  | пенополиуретан | - |
| Наличие на верхней поверхности матраца отдель­ных ячеек, в которых происходит эффективная вентиляция и осушение влаги, циркуляция воздуха, не позволяющая скопления жидкости | Да | - |
| Эффект запоминания формы. | да | - |
| Длина матраца  | не менее 1900  | мм |
| Ширина матраца  | не менее 800  | мм |
| Допустимая нагрузка на матрац  | не менее 120  | кг |
| Матрас противопролежневый с гелевым наполнителемОКПД2-22.19.71.190КТРУ-22.19.71.190-00000005 | 10-01-02Противо-пролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац гелевый | да | - | шт. | 20 |
|  Материал  | Водонепроницаемый натуральный латекс, имеет возможность многократной санитарно-гигиенической обработки. | - |
| Наличие противопролежневого эффекта достигаемого путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела за счет специальных заполненных гелевым составом элементов  | да | - |
| Длина матраца  |  не менее 1950  | мм |
| Ширина матраца  | не менее 850  | мм |
| Допустимая нагрузка на матрац  |  не менее 120  | кг |
| Итого | 270 |

Товар должен иметь маркировку средствами идентификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2024 №744 «Об утверждении правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами, в отношении отдельных видов технических средств реабилитации».

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70056-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия». ГОСТ Р 57769-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.»

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредствам службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

 В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика). Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Дополнительные условия:

Наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения обязательно.

Срок поставки Товара: Товар поставляется в полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом не позднее 09 января 2025 года.

Срок поставки товара Получателям: с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее 09 января 2025 года по 30 июня 2025 года. Поставка товара получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Поставка товара Получателям будет осуществляться по этапам:

1 этап: с 01 января 2025 года по 31 марта 2025 года:

10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый-150 шт.

10-01-02Противопролежневый матрац гелевый-10 шт.

 2 этап: с 01 февраля 2025 года по 30 июня 2025 года:

 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый-100 шт.

10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый-10 шт.

Место получения товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».