Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению протезов плеч при парной ампутации

| № п/п | Наименование | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения (ОКЭИ) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез плеча косметический | Технические характеристики | Качественная | - Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: Верхняя треть плеча; Объем ампутации (отсутствующий сегмент): Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча: Состояние культи: Малофункциональная; Протезирование: Повторное; - Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; - Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из силикона; Функциональные особенности: Защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; - Искусственная кисть косметическая: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: Косметическая оболочка и формообразующая кисти; - Лучезапястный узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Лучезапястный узел; Функциональные особенности: Лучезапястный узел с пассивной ротацией; - Локтевой узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); Индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
|  |  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018, ГОСТ Р 71253-2024 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Функциональные характеристики | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателем, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс мероприятий направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций верхней конечностей получателя с помощью протеза конечности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Протез плеча рабочий | Технические характеристики | Качественная | - Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: Верхняя треть плеча;Объем ампутации (отсутствующий сегмент): Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча: Состояние культи: Малофункциональная; Протезирование: Повторное; - Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; - Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из силикона; Функциональные особенности: Защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; - Приемник для насадок: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемник для насадок; Насадка рабочая: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Насадка рабочая пассивная; Насадка рабочая активная; Функциональные особенности: Обеспечивает схват и удержание предметов, Выполнение трудовых операций, Осуществление самообслуживания в быту; Для занятий физкультурой и спортом; Комплектность (детализация предназначения модуля): Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. - Локтевой узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); Индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
|  |  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018, ГОСТ Р 71253-2024 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Функциональные характеристики | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателем, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс мероприятий направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций верхней конечностей получателя с помощью протеза конечности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Протез плеча с микропроцессорным управлением | Технические характеристики | Качественная | - Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: Верхняя треть плеча; Объем ампутации (отсутствующий сегмент): Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча: Состояние культи: Малофункциональная; Протезирование: Повторное; - Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; - Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладные элементы; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из силикона; Функциональные особенности: Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях; - Искусственная кисть с микропроцессорным управлением: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Функциональные особенности: Кисть с двумя и более парами активных движений; Комплектность: Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой; - Лучезапястный узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Лучезапястный узел; Функциональные особенности: Лучезапястный узел многофункциональный; - Локтевой узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; - Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы);Индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
|  |  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018, ГОСТ Р 71253-2024 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Функциональные характеристики | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателем, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс мероприятий направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций верхней конечностей получателя с помощью протеза конечности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Требования к гарантийному сроку

- Протез плеча косметический: 7 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем;

- Протез плеча рабочий: 7 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем;

- Протез плеча с микропроцессорным управлением: 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Срок выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в срок не превышающий 40 календарных дней с даты обращения Получателя с направлением к Исполнителю.

Место выполнения работ

По выбору Получателя прием заказов, примерка, подгонка и выдача готовых Изделий Исполнителем осуществляется по месту нахождения Исполнителя либо по месту жительства (пребывания) Получателя, либо в пункте выдачи Изделий, организованном Исполнителем.