Приложение № 1 к извещению

ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Заказчик), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливает для всех участников закупки, без предоставления кому-либо приоритета, единые требования, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика, не менее тех параметров, установленных (указанных) в описании объекта закупки.

В иных случаях, в связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и законодательстве Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обеспечений и терминологий, настоящее описание закупки, в целях закупки товара, соответствующих потребностям Заказчика, содержит иные (общепринятые) показатели, требования, условные обозначения и терминологии, которые применяются исполнителями услуг, являющихся предметом настоящей закупки.

Обоснование необходимости использования дополнительной информации: В соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что характеристики и показатели, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, Заказчик в описании объекта закупки указывает дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Описание объекта закупки

(Техническое задание на поставку кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ним в целях социального обеспечения граждан в 2025 году

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Единица измерения | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Обязательна к применению | Тип характеристики | Кол-во | Инструкция по заполнению характеристики к заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) базовая и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом 32.50.50.190-00002906/ 30.92.20.000 | шт | Максимальная ширина сиденья | > 40 ≤ 50 | см | Да | Количественная | Не возможно определить | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 100 ≤ 150 | кг | Да | Количественная |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  | Да | Качественная |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Конструкция | Нескладная |  | Да | Качественная |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Наличие подголовника |  |  | Да | Качественная |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Фиксация туловища |  |  | Да | Качественная |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Назначение кресло-коляски с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней: | -кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием |  |  | Качественная |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Материалы: | -применяемые для изготовления кресла-коляски, не содержат токсичных компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Наружные поверхности кресла-коляски устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции; - применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски с электроприводом стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания тела». |  |  | Качественная |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Управление: | - при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или имеет плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором LED -индикаторов показывающим уровень заряда аккумуляторных батарей или аналогом; -при выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска автоматически блокируется электромагнитным тормозом или имеет тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес); .- пульт управления имеет возможность установки на правую или левую стороны кресла-коляски. Кронштейн, на котором установлен пульт управления имеет регулировку по длине относительно подлокотника. Пульт управления имеет возможность программирования всех параметров -кресло-коляска имеет возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. |  |  | Качественная |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | 1.Технические характеристики (в соответствии с ИПРА получателя): | ширины сиденья : 40 см +/- 1 см., 42,5 см +/- 1 см., 45 см +/- 1 см., 47,5 см +/- 1 см., 50 см +/- 1 см.,- в 5 типоразмерах; - глубина сиденья - не более 52 см; - габаритная ширина коляски не менее 55 см и не более 73 см; - угол наклона основания сиденья не менее 2° и не более 6°; - максимальная скорость не менее 8 км/ч; запас хода не менее 30 км; - грузоподъемность не менее 125 кг; - вес кресла-коляски не более 70 кг; - мощность электродвигателя не менее 320 Вт или мощность электродвигателей 2 мотор-колес не менее 125 Вт каждый. |  |  | Качественная |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | 2.Технические характеристики (в соответствии с ИПРА получателя): | - рама кресло-коляски изготовлена из металлических труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий, складывается с помощью крестообразного механизма с уменьшением её габаритных размеров в вертикальном направлении; -спинка кресла-коляски имеет ремни натяжения, имеет съемную распорку жесткости; -сиденье кресла-коляски выполнено из полиэфирной ткани с антивоспламеняющейся пропиткой и усиленно нейлоновыми ремнями; -подлокотники кресла-коляски съемные или откидные, регулируемые по высоте от не менее 13 см до не более 32 см. подлокотники оснащены защитными щитками, на боковых поверхностях подлокотников имеются светоотражающие элементы. накладки подлокотников из вспененного полиуретана; -подножки кресла-коляски быстросъемные, поворотные, регулируемые по высоте (в зависимости от длины голени пользователя), в диапазоне не менее 350 мм и не более 550 мм. -опоры для стоп откидные, регулируемые по углу наклона, оснащены упором для пятки; - задние и передние колеса имеют пневматические шины из немаркой резины, не оставляющие следы при торможении. Диски переднего и заднего колеса сделаны из алюминия или любого другого металлического сплава. Вилки передних колес изготовлены из прочной стали и имеют регулировку по высоте не менее чем в 2х положениях; -кресло-коляска имеет два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 33 А/ч, 12V или два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 17 А/ч, 12 V, оснащенную мотор-колесами; -аккумуляторы находятся в пластиковом, легко съёмном боксе, оборудованном ручкой; -кресло-коляска оснащена светоотражающими элементами.; -обивка сиденья не пропускает органические выделения и поддается санитарной обработке. |  |  | Качественная |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Комплект поставки входит: | - фиксирующий ремень для туловища; - набор инструментов; -зарядное устройство; -противопролежневую подушку; -антиопрокидыватели (антиопрокидователи съемные без каких-либо инструментов). |  |  | Качественная |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  | Маркировка содержит: | -наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации) серийный номер кресла-коляски (при наличии); - дату изготовления кресла-коляски (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - рекомендуемую массу пользователя. |  |  | Качественная |  | Значение хар-ки не может меняться |

Требование к маркировке, комплектации, упаковке и отгрузке товара

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке:

«4.11.5. Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

«4.11.6.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ».

При передаче кресла-коляски необходимо распаковать, привести в товарный вид, убедиться что кресло-коляска  соответствует антропометрическим показателям инвалида.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок товара составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Установленный производителем гарантийный срок кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

При передаче кресло – коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Российская Федерация для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Требования к сроку предоставления документов, подтверждающих качество товара, и образцов товара, всего объема товара

Поставщик обязан представить Заказчику в течение 10 - и (десяти) рабочих дней со дня действия Государственного контракта копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и образцы Товара.

Поставщик обязан поставить Товар на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) и уведомить Заказчика - в течение 10 - и (десяти) рабочих дней со дня действия Государственного контракта.

Датой поставки Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) считается дата уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары), при условии последующего подписания Акта выборочной проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта, Заказчиком без претензий к количеству и (или) качеству (техническим и функциональным характеристикам) поставленного Товара.

Срок обеспечения получателей: по 29 августа 2025 года включительно.

Срок действия государственного контракта: по 30 сентября 2025 года включительно.

Срок пользования

Срок пользования техническим средством реабилитации устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Место поставки Товара:

Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:

-по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

-в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки Товара:

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.