Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров (лиф-крепление) для фиксации экзопротезов молочной железы для обеспечения инвалидов в 2025 году.

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/ КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8-09-01 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы асимметричной (симметричной) формы из матированной полиуретановой пленки заполненной силиконовым гелем максимальной готовности (размерный ряд от 00 до 11). Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.190-00005050 | 150 шт. |
| 22 | 8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы поддерживающий, изготовлен из хлопчатобумажной ткани. Предоставлен в различных типоразмерах. | 32.50.23.190 | 300 шт. |

Выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами (грация/полуграция) (далее - изделие) предусматривает подбор по размеру, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия классифицированы в соответствии с требованиями   Государственного стандарта Российской Федерации:

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Результат выполненной работы в момент передачи Получателю обладает свойствами, указанными в техническом задании, и пригодны в течение установленного, в том числе законодательством, срока использования.

Гарантийный срок на изделие устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем и составляет на экзопротез молочной железы 6 (шесть) месяцев, на остальные изделия 3 (три) месяца.

В рамках гарантийных обязательств исполнитель обеспечивает качество результата работы в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков он обязан удовлетворить требования заказчика/получателя в связи с ненадлежащим качеством работ и возместить заказчику убытки, вызванные невозможностью эксплуатировать их результат. Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в установленный срок или возмещения расходов на устранение недостатков товара в тот же срок.

Исполнитель обеспечивает техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков изделия, а также замену изделия ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта. Гарантийные обязательства распространяются на весь результат работ (изделие).

Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение сроков, установленных настоящим пунктом.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками изделия, если они обнаружены в течение гарантийного срока. В отношении работы (изделия), на которую установлен гарантийный срок, Исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы Получателем вследствие нарушения им правил использования результата работы (изделия), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Недостатки изделия устраняются Исполнителем в срок не позднее 10 рабочих дней с даты обращения Получателя, но не позднее 25.11.2025 года.

- Место выполнения работ. Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в Республике Ингушетия, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Исполнитель осуществляет выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида). Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Республики Ингушетия) или по желанию Получателя, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в Республике Ингушетия).  Пункт выдачи организован в соответствии с Приказом Минтруда России от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок выполнения работ: в течение 60 дней со дня выдачи реестров получателей ПОИ Заказчиком Исполнителю.