*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в пользу граждан в целях их соц. обеспечения (корсет функционально-корригирующий).

1. **Перечень, характеристики и количество товаров, работ, услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Количество (шт.) |
| 1 | 8-09-25  Корсет функционально-корригирующий | *Корсет функционально-корригирующий* | Корсет функционально-корригирующий применяют с целью уменьшения или стабилизации нефиксированных деформаций (патологических установок) позвоночника. | 130 |
| *Изготовление изделия* | Корсет функционально-корригирующий - ортез деротационный активно-корригирующий на туловище многозонального воздействия с несущей гильзой по слепку. Изготавливается индивидуально по слепкам на туловище, методом глубокой вакуумной вытяжки по индивидуальному техпроцессу и представлять собой пластиковую гильзу сложной асимметричной формы. Внутри изделия расположены выступы, оказывающие необходимое давление на деформированные участки костной структуры. |
| *Крепление* | В виде текстильной застежки, состоящей из 2 (двух) текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой микропетли. |
| *Уход за изделием* | Корсет должен легко поддаваться гигиенической обработке. |
| *Соответствие национальным стандартам* | ГОСТ Р 57892-2017 «Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний» |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара, выполнения работ** |
| Прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве и Московской области должны осуществляться в стационарном пункте, организованном Исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в городе Москве и Московской области случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя). |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 20.12.2024 |
| 1. **Срок выполнения работ** |
| Выполнение работ осуществляется Исполнителем в срок не более 60 календарных дней с даты направления Заказчиком Исполнителю реестра Получателей Изделий в объеме, указанном в каждом реестре Получателей Изделий.  Реестры Получателей Изделий направляются в период с даты заключения контракта по 20.10.2024. |
| 1. **Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)** |
| Сырье и материалы, используемые при изготовлении Изделий, должны быть надлежащего качества, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Изготовленное Изделие должно соответствовать требованиям действующих государственных (национальных) стандартов Российской Федерации.  Заказчик предоставляет Исполнителю реестр Получателей Изделий, которым было выдано Направление на изготовление Изделия, либо информационное письмо об отсутствии потребности.  Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляется исполнителем после предоставления Получателем следующих документов:  - паспорта Получателя;  - Направления на изготовление Изделия.  Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:  - прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве и Московской области в стационарном пункте, организованном Исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в городе Москве и Московской области в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя);  - индивидуальное изготовление Изделия;  - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи в городе Москве и Московской области, организованном Исполнителем, или адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя);  - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием.  Исполнитель одновременно с Изделием передает Получателю:  - памятку по обращению с Изделием (инструкцию по применению);  - документ, информирующий о гарантийных обязательствах предприятия-изготовителя на Изделие.  В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю.  В результате выполненных работ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после передачи Изделий Получателям, указанным в Реестре Получателей, и не позднее дня размещение в ЕИС документа о приемке предусмотренного части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Исполнитель предоставляет уполномоченному представителя Заказчика под роспись:  - копии документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ;  - акт приемки Изделия Получателем, подписанный Получателем и Исполнителем (оригинал);  - отрывной талон к Направлению на изготовление Изделия (оригинал);  - обеспечение гарантийных обязательств.  В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Гарантийный срок Изделий должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Изделий Получателю. Срок службы изготовленного Изделия устанавливается предприятием-изготовителем и должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Срок службы должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия.  Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить гарантийный ремонт Изделия (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществить его замену на аналогичное Изделие надлежащего качества, в случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества Изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), за счет Исполнителя.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, Исполнитель обеспечивает (организовывает):  - прием Получателя в городе Москве и Московской области в стационарном пункте, организованном Исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, необходимыми специалистами для диагностики состояния Изделия, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя городе Москве и Московской области (по заявлению Получателя) для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема;  - консультирование по пользованию отремонтированным Изделием. |