**Описание объекта закупки**

**Предмет закупки: Оказание услуг по обеспечению слуховыми аппаратами получателей в целях их социального обеспечения в 2024 году**

1. **Технические и функциональные характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | ОКПД2 /КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.28.17.01.05Оказание услуги по обеспечениюслуховым аппаратом цифровым заушным сверхмощным  | 26.60.14.120: Аппараты слуховые /26.60.14.120-00000004Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости \* | По заявке | Шт. | Система направленных микрофонов с адаптивной направленностью | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Динамическое подавление обратной связи | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Адаптивная автоматическая регулировка усиления | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Дневник регистрации данных | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплектация | качественная | -стандартный вкладыш;-элементы питания;-инструкция по эксплуатации на русском языке;- гарантийный талон;- футляр. |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Диапазон частотнижняя граница | количественная | ≤ | 0,1 | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Диапазон частотверхняя граница | количественная | ≥ | 6,0 | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Количество каналов цифровой обработки | количественная | > | 4 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Количество программ прослушивания | количественная | ≥ | 2 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ | 138 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ | 75 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| 2 | 01.28.17.01.06Оказание услуги по обеспечению слуховым аппаратом цифровым заушным мощным | 26.60.14.120: Аппараты слуховые /26.60.14.120-00000004Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости\* | По заявке | Шт. | Система динамического подавления обратной связи | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Система адаптивного шумоподадвления | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Адаптивная направленность | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Направленный микрофон | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Аудиовход | качественная | имеется |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплектация | качественная | -стандартный вкладыш;-элементы питания;-инструкция по эксплуатации на русском языке;- гарантийный талон;- футляр. |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Диапазон частотнижняя граница | количественная | ≤ | 0,1 | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Диапазон частотВерхняя граница | количественная | ≥ | 6,5 | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Количество каналов цифровой обработки | количественная | ≥ | 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Количество программ прослушивания | количественная | ≥ | 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥130 | ≤136 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Максимальное усиление | количественная | ≥60 | ≤70 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| 3 | 01.28.17.01.07Оказание услуги по обеспечениюслуховым аппаратом цифровым заушным средней мощности | 26.60.14.120: Аппараты слуховые /26.60.14.120-00000004Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости \* | По заявке | Шт. | Комплектность | качественная | -стандартный вкладыш;-элементы питания;-инструкция по эксплуатации на русском языке;- гарантийный талон;- футляр |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Диапазон частотнижняя граница | количественная | ≤ | 0,1 | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Диапазон частотВерхняя граница | количественная | ≥ | 5,0 | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Количество каналов цифровой обработки | количественная | > | 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Количество программ прослушивания | количественная | ≥ | 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ | 123 | ≤ | 130 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ | 50 | ≤ | 65 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |

*\* Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что в «Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее каталог) указано только «Наименование товара, работы, услуги», при этом отсутствует их описание, Заказчиком, в соответствии пунктом 5 Правил использования каталога, было принято решение установить требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительно, исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных получателями индивидуальных программ реабилитации.*

1. **Требования к качеству услуг.**

Услуги по обеспечению слуховыми аппаратами получателей в целях их социального обеспечения (далее - Получатель) в 2024 году должны включать в себя:

При обеспечении слуховым аппаратом с ушным вкладышем (стандартным):

- проведение осмотра (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование, отоскопия) врачом сурдологом – оториноларингологом;

- осуществление подбора слухового аппарата для Получателя в соответствии с медицинскими рекомендациями и требованиями индивидуальной программы реабилитации и абилитации Получателя;

- настройку слухового аппарата;

- выдачу слухового аппарата с одновременной передачей Получателю эксплуатационной документации на слуховой аппарат, документа, подтверждающие гарантию;

- обучение Получателя правилам пользования предоставленным слуховым аппаратом, консультацию Получателя по функциональным возможностям слухового аппарата;

- осуществление технического обслуживания и ремонта слухового аппарата в рамках действия Контракта, а также в рамках гарантийного срока;

- создание условий для оказания услуг, включая предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге;

- оформление медицинской документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- осуществление дополнительной настройки слухового аппарата при обращении Получателя в рамках срока действия Контракта.

Результатом оказания услуг должно являться обеспечение Получателей слуховыми аппаратами со стандартными ушными вкладышами (далее – Изделия), обеспечивающими в соответствии с медицинскими показаниями и степенью потери слуха Получателя, полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций органов слуха, компенсацию ограничений жизнедеятельности Получателя, улучшение качества жизни Получателя, сохранение работоспособности Получателя, его социальной интеграции и социальной адаптации в обществе.

Исполнитель должен гарантировать, что Изделия, обеспечение которыми осуществляется в рамках настоящего контракта:

- соответствуют требованиям, предъявляемым действующим законодательством к безопасности;

- качество и безопасность Изделий, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, подтверждается выданным в установленном законом порядке сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии *(в случае, если на изделия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов)*;

- зарегистрированы в установленном законом порядке, что подтверждается регистрационным удостоверением на медицинское изделие, выданным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

 Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства, в частности положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология», ст. 3, 9, 10, 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями", Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду».

Оказание услуг должно быть начато непосредственно Получателям не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и завершено в срок не позднее 10 декабря 2024 года (включительно), а в случае обращения получателя и/или его представителя с Направлением – в срок не более 30 дней со дня обращения, но не позднее 10 декабря 2024 года (включительно).

**Услуги по обеспечению слуховым аппаратом должны оказываться Получателям по месту осуществления лицензионной деятельности в Калининградской области Исполнителя или Соисполнителя**.

Слуховой аппарат – электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Общие требования (качественные и технические характеристики слуховых аппаратов, максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и иные требования) к слуховым аппаратам цифровым, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51024-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Исполнитель должен гарантировать, что используемые при оказании услуг слуховые аппараты являются новыми, строго соответствуют указанным характеристикам, соответствуют требованиям, предъявляемым действующим законодательством к безопасности, не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Получателю предается новый слуховой аппарат, пригодный для использования по назначению в течение гарантийного срока эксплуатации.

1. **Требования к упаковке и маркировке слуховых аппаратов**

Упаковка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 50444](http://docs.cntd.ru/document/1200022377)-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» и должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Маркировка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 50444](http://docs.cntd.ru/document/1200022377)-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», включая следующие дополнения: товарный знак изготовителя, обозначение модели, номер слуховых аппаратов по системе нумерации изготовителя.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества слуховых аппаратов,**

**результатов оказанных услуг.**

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его получателю.

Срок пользования слуховым аппаратом, в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» составляет не менее 4 лет.

Наличие документов, подтверждающих гарантию качества, предоставляемого Получателю Изделия, дающих право на бесплатное техническое обслуживание, ремонт и замену неисправных Изделий, обязательно.

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество слуховых аппаратов, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Исполнение гарантийных обязательств должно осуществляться в месте оказания услуг, указанных в настоящем Техническом задании. Техническое обслуживание и ремонт Изделий, должно осуществляться в месте оказания услуг, указанных в настоящем Техническом задании, или в сервисных центрах Исполнителя (Соисполнителя), находящихся вне места оказания услуг на территории Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. В случае если, производителем (изготовителем, поставщиком) установлен больший гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата, такой срок принимается равным сроку, установленному производителем (изготовителем, поставщиком). Гарантийный срок эксплуатации должен исчисляться с момента передачи слухового аппарата Получателю.

Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому Получатели Изделий могли бы связаться с квалифицированным персоналом Исполнителя (Соисполнителя) для решения вопросов о выявленных неисправностях (дефектах) слуховых аппаратов, порядке проведения технического обслуживания и (или) ремонта слуховых аппаратов. Исполнитель обеспечивает функционирование такого контактного телефона по рабочим дням (понедельник-пятница).

В случае предъявления обоснованной претензии Получателя к качеству полученного Изделия, Исполнитель в течение 10 (десяти) дней со дня получения обращения обязан произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты (брак) Изделия на аналогичное Изделие надлежащего качества. Замена имеющего недостатки или дефекты (брак) Изделия, осуществляется Исполнителем за счет собственных средств по месту нахождения Исполнителя, или привлекаемого им для оказания услуг Соисполнителя или иному адресу места осуществления Исполнителем, Соисполнителем лицензируемого вида деятельности. Ремонт Изделий должен осуществляться в месте оказания услуг, указанных в настоящем Техническом задании, или в сервисных центрах Исполнителя (Соисполнителя), находящихся вне места оказания услуг на территории Калининградской области.

В случае, если претензии Получателя относительно неисправности и дефектов Изделия, являются следствием некачественного оказания услуг по подбору Изделия, настройке Изделия, Исполнитель безвозмездно в день обращения Получателя или иной срок, согласованный с Получателем, обязан устранить недостатки, оказанных Получателю услуг.

В случае если выход из строя, возникновение недостатков или дефектов Изделия произошел по причине его неправильной эксплуатации, нарушения Получателем правил использования Изделия, указанных в эксплуатационной документации на Изделие, Исполнитель не несет никаких гарантийных обязательств по его замене или ремонту.

1. **Требования к осуществлению проверки соответствия качества, количества слуховых аппаратов**

**требованиям Заказчика.**

Исполнитель обязан не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения заявок от Заказчика представлять Заказчику слуховые аппараты в количестве не менее 100% общего объема заявки для осуществления проверки их соответствия требованиям Заказчика к их количеству, качественным, техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам.

Проверка соответствия качества, количества Изделий требованиям Заказчика осуществляется на складе Исполнителя (Соисполнителя) или в ином помещении, находящимся в его распоряжении по договору аренды или собственности и расположенном на территории Калининградской области.

Исполнитель во время проведения приемки Изделий передает Заказчику следующие документы (исходя из специфики Изделий) на русском языке:

 - эксплуатационную документацию на Изделие (паспорт или руководство по эксплуатации, инструкцию пользователя на русском языке и пр.) на каждый вид изделий (заверенную Исполнителем копию);

 - сертификат соответствия и/или декларацию о соответствии (заверенную Исполнителем копию) *(в случае, если на изделия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов)*;

 - регистрационное удостоверение на изделие медицинского назначения (заверенную Исполнителем копию);

 - документы, подтверждающие гарантийный срок эксплуатации Изделия и объем предоставляемых гарантий (заверенную Исполнителем копию).

Проверка соответствия качества, количества Изделий требованиям Заказчика осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

Представители Исполнителя вправе присутствовать при проведении проверки соответствия качества, количества Изделий требованиям Заказчика.

Проверка качества Изделий осуществляется на предмет соответствия качественных и технических характеристик, потребительских свойств Изделий, указанных в Техническом задании, сведениям, указанным в эксплуатационной документации, в товаросопроводительных документах.

Заказчик вправе привлечь для проверки соответствия качественных и технических характеристик Изделий требованиям Заказчика, экспертов и/или экспертную организацию, с которыми заключается договор в рамках действующего законодательства.

Отказ Исполнителя предоставить Изделия на проведение экспертизы является основанием для расторжения контракта.

При проведении проверки соответствия качества, технических характеристик количества Изделий требованиям Заказчика, Стороны вправе осуществлять видеофиксацию.

1. **Требования к организации оказания услуг и месту оказания услуг.**

Наличие у Исполнителя и(или) привлекаемого им Соисполнителя действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по виду работ (услуг) сурдология-оториноларингология или лицензии на осуществление медицинской деятельности при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе, при осуществлении специализированной медицинской помощи по виду работ (услуг) сурдология-оториноларингология, с указанием адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности на территории Калининградской области в соответствии положениями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», подтверждающей право Исполнителя и (или) привлекаемого им Соисполнителя оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в порядке и на условиях, установленных настоящей документацией и проектом контракта.

Место оказания услуг:Российская Федерация, Калининградская область, по адресу места нахождения Исполнителя, Соисполнителя или иному адресу места осуществления Исполнителем, Соисполнителем лицензируемого вида деятельности, включая обязательные адреса осуществления лицензионной деятельности на территории Калининградской области.

Исполнитель обязан информировать Получателя о местонахождении и графике работы адреса места нахождения Исполнителя (иного места осуществления Исполнителем лицензируемого вида деятельности), адресе места нахождения Соисполнителя, привлекаемого им для оказания услуг (иного места осуществления Соисполнителем лицензируемого вида деятельности).

Исполнитель обеспечивает ведение журнала телефонных звонков из списка Получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателем времени оказания услуг по обеспечению слуховыми аппаратами.

Организация работы в месте оказания услуг (иного места осуществления лицензируемого вида деятельности) осуществляется Исполнителем самостоятельно.

Списки Получателей для оказания Услуг, в соответствии с заявкой, направляются Заказчиком Исполнителю после осуществления Заказчиком проверки слуховых аппаратов на соответствия требованиям Заказчика к их количеству, качественным, техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам.