Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: средняя треть бедра; состояние культи: функциональная; уровень активности: 3-4; приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя - полужесткая; вкладные элементы: стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с микропроцессорным управлением; дополнительный компонент (модуль) протеза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): поворотное устройство; крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумное крепление; отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке