**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических

изделий (туторы на нижние конечности) в целях социального обеспечения получателей в 2025 году

**Наименование и описание объекта закупки:**

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий - туторов на нижние конечности (далее – ПОИ) в целях социального обеспечения получателей в 2025 году

**Количество (объем) поставляемого товара:**

Количество (объем) работ – объем выполняемых работ определить невозможно.

Подрядчик выполняет работы по обеспечению ПОИ на основании именного «Направления», предоставляемого Подрядчику (его представителю) Получателем, в объеме, не превышающем максимального значения цены контракта.

**Перечень видов работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями**:

Категория получателей ТСР:

28 – для инвалидов (ветеранов);

29 – для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (далее - застрахованные лица).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п\п** | **Номер вида по классификатору 1**  **(категория получателей 2)**  | **Наименование изделия** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** |
| **Единица****измерения** | **Код ОКПД2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 8-09-49 (28) | Тутор на голеностопный сустав | Туторы нижних конечностей | Тутор на голеностопный сустав, корригирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое. | Да |
| 2 | 8-09-50 (28) | Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень, фиксирующий | Да |
| шт. | 32.50.22.124-00000001 | изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 32.50.22.124 |
| 3 | 8-09-51 (28) | Тутор на коленный сустав | Туторы нижних конечностей | Тутор на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 4 | 8-09-52 (28) | Тутор на тазобедренный сустав | Туторы нижних конечностей | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 5 | 8-09-53 (28) | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Туторы нижних конечностей | Тутор на коленный и тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 6 | 8-09-54 (28) | Тутор на всю ногу | Туторы нижних конечностей | Тутор на всю ногу, фиксирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 7 | 8-09-49 (29) | Тутор на голеностопный сустав | Туторы нижних конечностей | Тутор на голеностопный сустав, корригирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое. | Да |
| 8 | 8-09-50 (29) | Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень, фиксирующий | Да |
| шт. | 32.50.22.124-00000001 | изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 32.50.22.124 |
| 9 | 8-09-51 (29) | Тутор на коленный сустав | Туторы нижних конечностей | Тутор на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 10 | 8-09-52 (29) | Тутор на тазобедренный сустав | Туторы нижних конечностей | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 11 | 8-09-53 (29) | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Туторы нижних конечностей | Тутор на коленный и тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 12 | 8-09-54 (29) | Тутор на всю ногу | Туторы нижних конечностей | Тутор на всю ногу, фиксирующий, термопласт высокотемпературный | Да |
| шт. | 32.50.22.124 | изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Да |

*1 Указывается в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

*2  Категория получателей: (28) инвалиды (ветераны) или (29) застрахованные лица*

**Место выполнения работ:**

В пределах административных границ субъекта Российской Федерации - Омской области с правом выбора Получателя снятия мерок, примерки и получения ПОИ одним из следующих способов:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Подрядчиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Подрядчика должны быть оснащены видеокамерами.

**Срок выполнения работ**:

Выполнение работ и выдача ПОИ Получателям не должны превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Получателем Направления Подрядчику.

Выполнение работ после 29 августа 2025 года не осуществляется.

**Требования к качеству работ:**

Проведение работ по обеспечению Получателей ПОИ должно осуществляться в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Выполнение работ по изготовлению ПОИ должно быть направлено на изготовление ПОИ для обеспечения жесткой фиксации и частичной разгрузки суставов или сегментов конечности в приданном положении коррекции, опороспособности конечности.

Выполнение работ включает в себя:

- обследование пациента, определение вида и степени выраженности нарушения структуры и функции организма;

- проведение медико-технической экспертизы для определения реабилитационного потенциала человека для формирования комплекса реабилитационных мероприятий различной направленности индивидуально для каждого пациента;

- изготовление изделия в соответствии с индивидуальными параметрами пациента/подбор и регулировка изделий максимальной готовности;

- врачебный контроль за ходом оказания услуг по ортезированию;

- врачебный контроль качества ортезирования с учетом корригируемой патологии;

- ремонт или замена ранее предоставленного ортеза с учетом коррекции патологии, изменения антропометрических параметров пациента.

Изготовление ПОИ должно удовлетворять следующим требованиям:

- при использовании ПОИ по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации;

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях;

- ПОИ должно соответствовать индивидуальным размерам и виду имеющейся патологии Получателя;

- устойчивость соединительных швов и элементов конструкции, формоустойчивость деталей и краев изделия к эксплуатационным нагрузкам и внешним воздействиям;

- ПОИ должно быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**Требования крезультатам работ:**

Работы по обеспечению Получателя ПОИ следует считать эффективно исполненными, если у Получателя улучшились показатели функционирования органов и систем, а также расширилась социально-бытовая деятельность человека, появились или восстановились способности к передвижению, самообслуживанию, общению, возвращению к профессиональной деятельности.

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Работы по обеспечению Получателя ПОИ должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к упаковке:**

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 **Требования кпредоставлению гарантии качества работ:**

Гарантийный срок на ПОИ составляет 7 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи.

Подрядчик производит ремонт или замену ПОИ, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока не по вине Получателя, и обеспечивает приемку ПОИ на ремонт или его замену по фактическому месту проживания Получателя.

В случае устранения недостатков (дефектов) течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого ПОИ не могло использоваться вследствие недостатков (дефектов). При замене ПОИ в целом либо составных его частей или комплектующих изделий гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению ПОИ осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту ПОИ должны быть выполнены следующие обязательства:

- приём Получателя специалистами Подрядчика для диагностики состояния ПОИ, определения характера и степени поломки (деформации, износа) ПОИ, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказ-наряда на ремонт ПОИ;

- определение объёма необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение **3** (трех) дней, с даты оформления заказ-наряда;

- консультирование по пользованию отремонтированных ПОИ производить одновременно с его выдачей.

Начальник отдела организации страхования

профессиональных рисков Блискунова Е.А.

Консультант отдела социальных программ № 2 Колесникова Н.С.