*Приложение № 2*

*к извещению о проведении*

*электронного запроса котировок*

**Описание объекта закупки**

**поставка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами в целях социального обеспечения граждан в 2024 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2),  | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара |
| 1. | 01.28.18.01.01.02 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 26.40.20.122-00000007- Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема сигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор жидкокристаллический.Диагональ телевизора не менее 80 см (не менее 32 дюйма). Формат экрана 16:9. Частота обновления не менее 50 Гц. Класс энергетической активности «А» и выше.Поддержка стандартов DVB-T2; DVВ-C. Количество принимаемых каналов не менее 30.Телетекст с памятью не менее 10 страниц. Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2 Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов с нарушением слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6. ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню должно быть на русском языке. Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке, гарантийным талоном. |
|  | 01.29.18.01.01.02 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 26.40.20.122-00000007- Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема сигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор жидкокристаллический.Диагональ телевизора не менее 80 см (не менее 32 дюйма). Формат экрана 16:9. Частота обновления не менее 50 Гц. Класс энергетической активности «А» и выше.Поддержка стандартов DVB-T2; DVВ-C. Количество принимаемых каналов не менее 30.Телетекст с памятью не менее 10 страниц. Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2 Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов с нарушением слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6. ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню должно быть на русском языке. Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке, гарантийным талоном. |

Установка, настройка и обучение инвалидов правилам пользования телетекстом осуществляется Поставщиком.

Телевизоры должны соответствовать ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовое отправление).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год [[4]](#footnote-4)  | Количество(шт.) |
| 1 | 01.28.18.01.01 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | В течении 5 рабочих дней с момента заключения контракта | 128 |
| 2 | 01.29.18.01.01 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | В течении 5 рабочих дней с момента заключения контракта | 1 |
| ИТОГО: | 129 |

 **Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «05» декабря 2024. Срок действия контракта до 21.12.2024.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в

оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно* ***18-01-01-02 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см*** [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта), количество и стоимость Товара. [↑](#footnote-ref-4)