Приложение II

Описание объекта закупки (Технические требования)

Слуховые аппараты цифровые (далее – слуховые аппараты) - электроакустическое устройство, носимое человеком за ухом и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов с нарушением слуха.

Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки тембра низких частот, тембра высоких частот, АРУ, и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2сс (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.,

- элемент питания – 2 шт.,

- паспорт изделия – 1шт.

| № п/п | Наименование ТСР в соответствии с классификацией | Описание технических, функциональных, эксплуатационных характеристик | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты имеют: - максимальный ВУЗД90 не менее 120дБ; - максимальное усиление не менее 60дБ; - диапазон частот не уже 0,1 - 5,8 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 7-ми; - количество программ прослушивания не менее 3-х (музыка, аудитория, телефон); - автоматическую программу переключения в режим телефон; - адаптивный менеджер обратной акустической связи; - адаптивное шумоподавление; - менеджер тихих шумов; - выделение речи; - регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - звуковое сопровождения режимов работы; - индукционную катушку; - регулировка усиления громкости; - кнопку переключения программ прослушивания. | 20 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты имеют: - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 134 дБ - максимальное усиление не менее 65 дБ; - диапазон частот не уже 0,1 - 6,5 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми; - количество программ прослушивания не менее 4-х; - не менее четырех независимых программ прослушивания, конфигурируемых на разные акустические ситуации; - систему направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью; - автоматическое переключение в программу телефон (AutoPhone); - дневник регистрации данных пользования слуховым аппаратом; - тиннитус маскер; - мультитональные акустические сигналы (короткие мелодии) для индикации разряда элемента питания, переключения программ; - аудио-разъем. | 330 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты имеют: - максимальный ВУЗД 90 не менее 138 дБ4 - максимальное усиление не менее 75 дБ; - диапазон частот не уже 0,1 - 6,0 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми; - количество программ прослушивания не менее 4-х; - динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; - адаптивное подавление шума; - адаптивное АРУ по выходу с возможностью подавления импульсных шумов с настройкой порога срабатывания; - подавление импульсных шумов; - систему направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью; - автоматическое переключение в программу телефон (AutoPhone); - дневник регистрации данных пользования слуховым аппаратом; - запись аудиограммы в память СА; - inSitu аудиометрия; - мультитональные акустические сигналы (короткие мелодии) для индикации разряда элемента питания, переключения программ - аудио-разъем. | 220 |

Требования к качеству изделий

Слуховые аппараты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. «Общие технические условия»; ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 15.111-2015 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов.

Слуховые аппараты должны отвечать требованиям безопасности для пользователя в соответствии с нормативными требованиями. Материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов не должны содержать токсичных компонентов, наружные поверхности должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На все изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к упаковке, отгрузке изделий

Слуховые аппараты должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, предохраняющую их от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования.

- Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Требования к настройке изделий, сроку и (или) объему

предоставленных гарантий качества изделий

При передаче изделия пользователю должен быть обеспечен инструктаж и консультативная помощь по правильному пользованию изделием. В течение срока пользования изделием, при необходимости, должна быть произведена корректирующая настройка.

Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у поставщика (представителя поставщика, соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии–оториноларингологии. Настройка слуховых аппаратов производится в г. Новосибирске по адресу, указанному Поставщиком.

Гарантийный срок со дня передачи изделия Получателю должен составлять 12 месяцев. В течение этого срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации  о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).