Приложение №3 к извещению о проведении электронного аукциона

Наименование и описание объекта закупки

**Выполнение работ по обеспечению экзопротезами молочной железы в 2025 году для граждан, в целях их социального обеспечения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование, модель поставляемого товара, страна происхождения** | **Описание и характеристики поставляемого товара** | **Кол-во,**  **шт.** |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротезы молочной железы являются комплексным (косметическим и лечебно-профилактическим) средством.  Экзопротезы молочной железы обеспечивают восполнение массы утраченного органа, весовой баланс тела, предупреждая вторичные деформации, маскировать косметический дефект  На поверхностях оболочки экзопротеза не допускается наличие вмятин и других механических повреждений.  Экзопротез молочной железы не ограничивает движения туловища рук, не оказывает механическое раздражающее действие на послеоперационный рубец, не оказывает давление на тело.  Экзопротез молочной железы изготавливается из силикона или других аналогичных материалов.  Экзопротезы молочной железы в зависимости от потребности получателей симметричные или асимметричные.  Симметричные экзопротезы можно использовать с правой или с левой стороны.  Экзопротез молочной железы симметричной формы.  Размеры от 0 до 9.  Экзопротезы молочной железы укомплектованы чехлами в количестве не менее 2 штук.  Для возможности учета индивидуальных особенностей строения грудной клетки и потребности потребителя (индивидуального подбора протеза), не менее трех полнот:  А-уменьшенная полнота,  В-стандартная полнота,  С-увеличенная полнота.  Асимметричные (левые и правые) экзопротезы в правом и левом исполнении.  Экзопротез молочной железы ассиметричной формы.  Размеры от 0 до 11.  Правое и левое исполнение.  Экзопротезы молочной железы укомплектованы чехлами в количестве не менее 2 штук.  Для возможности учета индивидуальных особенностей строения грудной клетки и потребности потребителя (индивидуального подбора протеза), не менее трех полнот:  А-уменьшенная полнота,  В-стандартная полнота,  С-увеличенная полнота.  Размер экзопротеза молочной железы подбирается в зависимости от потребности Получателя (антропометрических данных Получателя).  Постоянный.  Гарантийный срок Изделия составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Изделия. | 350 |

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт экзопротезов молочной железы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий:**

Упаковка обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

При необходимости отправка изделий к месту нахождения инвалидов осуществляется с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

**Требования к качеству работ:** Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к техническим характеристикам:**

Экзопротезы молочной железы соответствуют требованиям Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг):**

Производить замеры получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей в пределах административных границ города Севастополя:

1. по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

2. в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выдать Изделие непосредственно Получателям по месту жительства или, по согласованию с Получателями, в пункте выдачи на территории города Севастополя, в течение 60 календарных дней с даты получения Реестров Подрядчиком, на основании Направления Заказчика.