Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение в 2025 году работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности.

1. Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам работ

Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического и иного характера заболеваний и обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Аппараты на нижние конечности должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р ИСО 22523-2023. Выполнение работ по обеспечению Получателей аппаратами на нижние конечности должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы.  При использовании изготовленных аппаратов на нижние конечности Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности для Получателей должно осуществляться Участником закупки либо соисполнителем. Участник закупки либо соисполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми) (п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО»)).

Работы по обеспечению Получателей аппаратами на нижние конечности следует считать выполненными, если у Получателей созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению аппаратов на нижние конечности для Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| 2№ п/п | Наименование ТСР, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности Товара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование ТСР | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 08-09-37 Коз 03.28.08.09.37 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на голеностопный сустав | Описание аппарата | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 2 | 08-09-37 Коз 03.29.08.09.37 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на голеностопный сустав | Описание аппарата | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 3 | 08-09-38 Коз 03.28.08.09.38 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Описание аппарата | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 4 | 08-09-38 Коз 03.29.08.09.38 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Описание аппарата | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 5 | 08-09-39 Коз 03.28.08.09.39 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на коленный сустав | Описание аппарата | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 6 | 08-09-39 Коз 03.29.08.09.39 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на коленный сустав | Описание аппарата | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 7 | 08-09-40 Коз 03.28.08.09.40 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на тазобедренный сустав | Описание аппарата | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий (корригирующий), термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 8 | 08-09-40 Коз 03.29.08.09.40 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на тазобедренный сустав | Описание аппарата | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий (корригирующий), термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 9 | 08-09-42 Коз 03.28.08.09.42 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на всю ногу | Описание аппарата | Аппарат ортопедический на всю ногу, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с полукорсетом или без полукорсета |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 10 | 08-09-42 Коз 03.29.08.09.42 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на всю ногу | Описание аппарата | Аппарат ортопедический на всю ногу, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с полукорсетом или без полукорсета |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 11 | 08-09-43 Коз 03.28.08.09.43 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Описание аппарата | Аппарат ортопедический на нижние конечности и туловище состоит из двух аппаратов на всю ногу, соединенных полукорсетом (корсетом) тазобедренными шарнирами; фиксирующий; термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя); голеностопные, коленные и тазобедренные шины с шарнирами. Коленные и тазобедренные шины замковые. |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по индивидуальному слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 12 | 08-09-43 Коз 03.29.08.09.43 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие / КТРУ отсутствует | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Описание аппарата | Аппарат ортопедический на нижние конечности и туловище состоит из двух аппаратов на всю ногу, соединенных полукорсетом (корсетом) тазобедренными шарнирами; фиксирующий; термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя); голеностопные, коленные и тазобедренные шины с шарнирами. Коленные и тазобедренные шины замковые. |  |
|  |  |  |  | Размер аппарата | Изготовление по индивидуальному слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| На аппараты устанавливается срок предоставления гарантии качества, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению аппаратов составляет 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю. |  |  |  |  |  |  |

Срок службы изготовленных аппаратов на нижние конечности должен составлять не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями").

Место поставки Товара: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача аппаратов на нижние конечности должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателей (по согласованию с Получателями).

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

Срок действия государственного контракта по 25.12.2025 года (включительно).