**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

1. **Наименование объекта закупки:** поставка противопролежневых матрацев, противопролежневых подушек в целях социального обеспечения получателей в 2025 году**.**
2. **Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

**3. Срок поставки товара**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 октября 2025 года***.***

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4. Количество поставляемых товаров:** 321 шт. (в соответствии со спецификацией).

**5. Условия поставки товара:** Товар поставляется гражданам льготной категории, проживающим на территории юга Тюменской области.

Способ поставки Товара определяется по выбору Получателя:

* адресная доставка по месту жительства Получателя;
* по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

Поставщик должен осуществлять прием Получателей по всем вопросам относящимся к предмету поставки и обеспечения Товаром, выполнения гарантийного ремонта Товара по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи Товара. Пункты должны быть организованы на территории г. Тюмени и Тюменской области в период исполнения контракта. Поставщик должен обеспечить возможность предварительной записи Получателей в пункты приема по телефонному номеру.

Согласовать с получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Максимальное время ожидания Получателей в очереди при получении Товара не должно превышать 15 минут.

Помещения пунктов выдачи должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**6. Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам товара:** противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.

Противопролежневый матрац, противопролежневая подушка (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) технической документации и сертификатам качества завода-изготовителя (при наличии):

* ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;
* ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;
* ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
* ГОСТ Р 57769-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры».

Поставщик должен предоставить на поставляемый Товар регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», декларации о соответствии.

**7. Требования к маркировке и упаковке:** на матрацах, подушках должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от воздействия механических и климатических факторов при транспортировке и хранении.

Также должна быть маркировка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2024 №744 «Об утверждении правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов технических средств реабилитации» (в случае если на товар распространяется требования об обязательной маркировке по ПП РФ от 31.05.2024 №744)».

**8. Требования к гарантии:** Противопролежневые матрацы и подушки должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара пользователем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

При выдаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Поставщик производит гарантийный ремонт или замену Товара, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Гарантия не распространятся на Товар, вышедший из строя не по вине Поставщика (случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации Товара).

Обязательно должно быть наличие стационарного места обслуживания на территории Тюменской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении получателей должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2/ Код КТРУ/КОЗ** | **Наименование и номер ТСР в соответствии приказом Минтруда России от 13.02.2018** **N 86н** | **Описание функциональных и качественных характеристик** | **Кол-во, шт.** |
|  | ОКПД2 22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочиеКТРУ 22.19.71.190-00000006 - Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериалаКОЗ 01.28.10.01.01 | Противопролежневый матрац полиуретановый10-01-0128 | Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрасов: специальный вязкоэластичный упругий пенополиуретан с эффектом запоминания формы. Противопролежневый эффект – равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела достигается благодаря материалу - специальному вязкоэластичному упругому пенополиуретану с эффектом запоминания формы.Противопролежневый матрац должен быть из специальной непромокаемой ткани для возможности санитарной обработки дезинфицирующими и моющими средствами. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг\*. Габаритные размеры противопролежневого матраца в рабочем состоянии должны быть: длина не менее 1900 мм\*, ширина не менее 800 мм\*, высота не менее 80 мм\*. В комплект поставки должны входить: противопролежневый матрац, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. | 135 |
|  | ОКПД2 22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочиеКТРУ 22.19.71.190-00000005 - Матрас противопролежневый с гелевым наполнителемКОЗ 01.28.10.01.02 | Противопролежневый матрац гелевый 10-01-0228 | Матрацы (матрасы) должны обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении, улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым, предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Наполняемость: гелевый компонент.Противопролежневый матрац должен быть из специальной непромокаемой ткани для возможности санитарной обработки дезинфицирующими и моющими средствами. Допустимая нагрузка не менее 120 кг\*. Габаритные размеры противопролежневого матраца в рабочем состоянии должны быть: длина не менее 1900 мм\*, ширина не менее 800 мм\*, высота не менее 70 мм\*. В комплект поставки должны входить: противопролежневый матрац, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон | 4 |
|  | ОКПД2 22.19.71.190Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочиеКТРУ 22.19.71.190-00000003 - Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериалаКОЗ 01.28.10.02.01 | Противопролежневая подушка полиуретановая10-02-0128 | Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Противопролежневые подушки должны снимать давление с проблемных зон, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности подушки. Наполнитель внутреннего объема противопролежневых подушек должен быть полиуретан или пенополиуретан. Допустимая нагрузка на изделие должна быть не менее 120 кг\*. Размеры изделия должны быть: длина не менее 400 мм\*, ширина не менее 400 мм\*, высота не менее 50 мм\*. Противопролежневая подушка должна быть из специальной непромокаемой ткани для возможности санитарной обработки дезинфицирующими и моющими средствами.В комплект поставки должны входить: противопролежневая подушка, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. | 180 |
|  | ОКПД2 22.19.71.190Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочиеКТРУ 22.19.71.190-00000003 - Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериалаКОЗ 01.29.10.02.01 | Противопролежневая подушка полиуретановая10-02-0129 | Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Противопролежневые подушки должны снимать давление с проблемных зон, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности подушки. Наполнитель внутреннего объема противопролежневых подушек должен быть полиуретан или пенополиуретан. Допустимая нагрузка на изделие должна быть не менее 120 кг\*. Размеры изделия должны быть: длина не менее 400 мм\*, ширина не менее 400 мм\*, высота не менее 50 мм\*. Противопролежневая подушка должна быть из специальной непромокаемой ткани для возможности санитарной обработки дезинфицирующими и моющими средствами.В комплект поставки должны входить: противопролежневая подушка, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. | 2 |
| **ИТОГО:** | **321** |

\*В заявке указывается конкретное значение, равное или превышающее значение, установленное заказчиком. Остальные характеристики, не обозначенные сносками (\*) и указанные заказчиком в таблице, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде.