| Техническое задание на выполнение работ по изготовлению протеза голени |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения (ОКЭИ) | Кол-во |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | Технические характеристики | Качественная | - Функционально-антропометрические данные: Уровень ампутации:Верхняя треть голени; Состояние культи: Функциональная;Уровень активности:2-3; Вес пользователя: 93 кг; Протезирование: Повторное; - Приемная гильза. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; - Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Стопа с микропроцессорным модулем; - Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента) Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Замок полимерного чехла; - Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Мягкая облицовка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р 51632-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Реабилитационные мероприятия | Качественная | ГОСТ Р 59542-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок протеза голени составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Срок выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в срок не превышающий 40 календарных дней с даты обращения Получателя с направлением к Исполнителю.

Место выполнения работ

По выбору Получателя прием заказов, примерка, подгонка и выдача готовых Изделий Исполнителем осуществляется по месту нахождения Исполнителя либо по месту жительства (пребывания) Получателя, либо в пункте выдачи Изделий, организованном Исполнителем.