Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Уровень ампутации - средняя треть бедра. Состояние культи – функциональная. Уровень активности - 2-3. Вес Получателя - 98 кг. Протезирование - повторное. Приемная гильза: Наименование разновидности модуля - приемная гильза. Конструктивные особенности модуля – жесткая. Стопа: Наименование разновидности модуля – стопа. Конструктивные особенности модуля - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: Наименование разновидности модуля - коленный модуль. Конструктивные особенности модуля - коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Дополнительное функциональное устройство: Наименование разновидности модуля - поворотное устройство. Крепление: Наименование разновидности модуля –крепление. Конструктивные особенности модуля: - вакуумное крепление; - бандаж. Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности - жесткая облицовка. | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.