ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка специальных средств при нарушении функции выделения  для социального обеспечения в 2024 году

Предмет: поставка специальных средств при нарушении функции выделения                               для социального обеспечения в 2024 году.

Место поставки товара: г. Астрахань и Астраханская область (доставить товар до Получателя или осуществить передачу Товара Получателю через пункт выдачи Товара. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

Описание: Поставка специальных средств при нарушении функции выделения для социального обеспечения в 2024 году.

Количество: 11 240 шт.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- | --- |
| 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной ОКПД2 32.50.13.190 | Мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с уроприемником, урологическим катетером или уропрезервативом, носимый на теле и фиксирующийся на ноге с помощью специальных парных ремешков или на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п. с помощью специального приспособления (держателя), используемый для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток. Мешок из прозрачного, не пропускающего запах материала (плёнки), с антирефлюксным и сливным клапанами. Для однократного применения. Количество- 11 240 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Мешок с подложкой или без подложки. | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  | Объём мочеприемника: не менее 500 мл и не более 800 мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение.

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

- ГОСТ Р 58235-2022. Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.

-  ГОСТ Р ИСО 8669-2-2019. Мочеприемники. Часть 2. Требования и методы испытания.

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

- ГОСТ ISO 10993-5-2023 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2023 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Срок годности Товара – 12 месяцев с момента выдачи изделия Получателю.

Требования к качеству поставки: Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.