ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-09-27 Аппарат на кисть / Ортез запястья | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000001 | не определено | штука | Предназначен для реабилитации опорно-двигательных функций верхних конечностей у больных с различными по тяжести и распространенности вялыми, спастическими параличами мышц верхних конечностей различной этиологии. Аппарат на кисть фиксирующий, корригирующий, из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопластов низкотемпературных, шины и модули обеспечивают правильное положение фаланговых суставов пальцев кисти, специальный. Аппарат может быть правого и левого исполнения. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-28 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав / Ортез запястья | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000001 | не определено | штука | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-29 Аппарат на лучезапястный сустав / Ортез запястья | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000001 | не определено | штука | Аппарат на лучезапястный сустав изготовлен из термопластичного материала и состоит из гильз предплечья и кисти и металлического каркаса. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-30 Аппарат на локтевой сустав / Ортез локтевого сустава | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000002 | не определено | штука | Аппарат на локтевой сустав фиксирующий, изготовление из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение постоянное. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-31 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы / Ортез локтевого сустава | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000002 | не определено | штука | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-32 Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы / Ортез локтевого сустава | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000002 | не определено | штука | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы фиксирующий, с комплектом шин. Изготавливается по слепку из низкотемпературного термопласта. Назначение постоянное. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-33 Аппарат на локтевой и плечевой суставы / Ортез плеча локтя запястья кисти | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000003 | не определено | штука | Аппарат на локтевой и плечевой суставы фиксирующий, изготовлен из термопластичного материала индивидуально по слепку или полуфабрикатов, со смягчающим вкладышем, крепление лента контакт, постоянный. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-35 Аппарат на плечевой сустав / Ортез для плеча | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000004 | не определено | штука | Аппарат на плечевой сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий, из термопласта или натуральной кожи и модулей, по индивидуальным параметрам пациента. Назначение постоянное. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 08-09-36 Аппарат на всю руку / Ортез плеча локтя запястья кисти | 32.50.22.123 / 32.50.22.123-00000003 | не определено | штука | Аппарат на всю руку фиксирующий, изготовлен из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение постоянное. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав / Ортез для голеностопного сустава/стопы | 32.50.22.124 / 32.50.22.124-00000002 | не определено | штука | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий из вспененных, упругих и смягчающих материалов, ПНД, узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовлен индивидуально, по слепкам, постоянный. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы / Ортез для колена/голеностопного сустава/стопы | 32.50.22.124 / 32.50.22.124-00000003 | не определено | штука | Аппарат на голеностопный и коленный суставы поддерживающий, фиксирующий. Материал приемный гильзы – термопласт. Изготовление осуществляется по индивидуальной гипсовой колодке с металлическими шарнирными шинами. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-39 Аппарат на коленный сустав / Ортез для коленого сустава | 32.50.22.124 / 32.50.22.124-00000007 | не определено | штука | Аппарат на коленный сустав ортопедический. Гильза голени и бедра из термопластов или слоистых пластиков; шины с коленными шарнирами металлические или без них; вся внутренняя поверхность аппарата может быть смягчена деталями из вспененного полимера. Крепление-шнуровка, кожаные ремни или застежки текстильные «Контакт», или изделие максимальной готовности из полуфабрикатов. Изготовление по слепкам. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав / Ортез для бедра/колена | 32.50.22.124 / 32.50.22.124-00000005 | не определено | штука | Аппарат на тазобедренный сустав изготавливается методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов и представляет собой конструкцию, состоящую из двух гильз. Гильзы бедра и тазобедренного сустава, соединенные между собой посредством шин с одноосевым или полицентрическими шарнирами с замком или без. Крепление аппарата осуществляется с помощью застежек из контактной ленты. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы / Ортез для бедра/колена | 32.50.22.124 / 32.50.22.124-00000005 | не определено | штука | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы немодульный, без косметической облицовки. Полукорсет, гильзы на бедро и голень индивидуальные (изготовлены по индивидуальному слепку) из кожи, с металлическими шинами в тазобедренном, коленном шарнирах, с замком или без замка в коленном шарнире, с полукольцами. Крепление шнуровкой или застежкой «контакт» или ремнями, или изделие максимальной готовности из полуфабрикатов. Чехол-футляр, аппарат постоянный. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-09-42 Аппарат на всю ногу / Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы | 32.50.22.124 / 32.50.22.124-00000004 | не определено | штука | Аппарат на всю ногу изготавливается методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов с применением стальных или облегченных алюминиевых полуфабрикатов. В зависимости от показаний применяются свободные или замковые коленные шарниры. Голеностопные шарниры позволяют регулировать объем и усилие движения в суставе. Конструкция ложемента стопы позволяет использовать стандартную, а не специальную ортопедическую обувь. Крепление аппарата осуществляется с помощью застежек из контактной ленты. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам (потребительским свойствам)

Ортезы должны отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Организация, непосредственно выполняющая работы, должна обеспечивать: выполнение технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, включая:

входной контроль комплектующих изделий и материалов;

изготовление деталей, сборочных единиц;

сборку протезно - ортопедических изделий;

операционный и приемочный контроль;

испытания и приемку готовой продукции;

хранение ее на складе готовой продукции;

удовлетворение претензий по качеству изготавливаемой продукции, в том числе замену негодной продукции на годную.

- Требования к результатам работ

Работы по обеспечению ортезами следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не препятствуют ношению верхней одежды.

Маркировка, упаковка ортезов, гарантии

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Ортезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна на Изделия в течение 7 (семи) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в изделиях показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».