ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы в 2025 году.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика.

Требования к объёму: в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объем подлежащий выполнению работ невозможно определить.

Объем выполняемых работ определяется на основании заявок Заказчика в соответствии с потребностью.

| № п/п | Наименование Изделия ОКПД2/КТРУ/КОЗ | Номер вида и наименование товара в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) утвержденной Приказом Минтруда России от 13 февраля 2018г № 86н | Функциональные, технические и качественные характеристики * | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экзопротез молочной железы 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005050/ 03.28.08.09.01 | 8-09-01 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы должен обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетке, подмышечной и подключичной областей при односторонней или двухсторонней ампутации. Экзопротез грудной (молочной) железы различных модификаций должен быть симметричной или асимметричной формы (размеры от 00 до 12). Экзопротез должен изготавливатся из силикона с полиуретановой оболочкой из натурального сырья, близкой к структуре кожи, за счет чего создается ощущение естественности. Исполнитель работ должен иметь в ассортименте весь модельный ряд экзопротезов молочной железы. Форма и модель применяемого экзопротеза должна определяться индивидуально для конкретного инвалида, а зависимости от индивидуальных особенностей. Экзопротез должен быть укомплектован 2 чехлами. Чехол для экзопротеза молочной железы, должен быть выполнен из антиаллергенного хлопчатобумажного трикотажного материала телесного цвета. Чехол должен соответствовать форме и размеру экзопротеза молочной железы. | шт |

* Обоснование включения информации в сведения о товаре, работе, услуге: в соответствии с требованиями п.1 ч. 1 ст.33 Закона № 44- ФЗ в описании объекта закупки указываются все (функциональные, технические и качественные, эксплуатационные) характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что в КТРУ отсутствуют характеристики закупаемого товара (изделия), для точного определения качественных, функциональных и технических характеристик необходимо в описание объекта закупки указать информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар (изделие).

Требования к качеству: Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- "ГОСТ Р ИСО 9999-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология"

-   "ГОСТ Р 57765-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования"

- "ГОСТ Р 52877-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения"

Сроки выполнения работ: Срок обеспечения изделием, изготавливаемых по индивидуальному заказу, не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня обращения Получателя к Исполнителю.

В случае, если срок выполнения работ с момента обращения получателя с Направлением к Подрядчику составит менее 60 календарных дней до срока окончания выполнения работ, то работы должны быть выполнены не позднее 29.08.2025г.

Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:

- прием, осмотр, обмеры Получателя и примерку/подгонку Изделия осуществляют соответствующие специалисты;

- индивидуальное изготовление Изделия;

- передачу Изделия Получателю;

- консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием;

- ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Подрядчика.

Место приема, осмотра, снятия мерок, примерки/подгонки и получения Изделия определяется по выбору Получателя на территории г. Смоленска и Смоленской области:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания Получателя);

- в стационарных пунктах выдачи Изделий, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнению работ, оказанию услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты подписания Получателем Акта приема-передачи изделия Получателю.