Приложение I. Описание объекта закупки

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (слуховых аппаратов цифровых) в целях социального обеспечения граждан в 2025 году.

ОКПД2: 26.60.14.120- Аппараты слуховые

КТРУ: 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости

Несколько КОЗ:

01.28.17.01.05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный

01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный

01.28.17.01.07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): 350 штук.

Срок поставки товара Получателям: до 21.11.2025 года.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное сервисное обслуживание, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № п/п | Наименование товара | Наименование изделия по приказу от 13 февраля 2018г. №86н | КОЗ | КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 01.28.17.01.05 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  | 170 |
|  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90, дБ | не менее 139 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное усиление, дБ | не менее 79 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот нижняя граница диапазона, кГц | 0,1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот верхняя граница диапазона, кГц | не менее 4,9 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым способом по технологии | Бесканальная или многоканальная (не менее 17 каналов обработки) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество полос настройки компрессии, шт. | не менее 9 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания, шт. | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Регулятор усиления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Переключатель акустических программ прослушивания | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Индукционная катушка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивная направленность микрофонов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивное шумоподавление | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивное подавление обратной акустической связи | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подавление интенсивных кратковременных импульсных звуков | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Понижение высокочастотной составляющей входящего звука до воспринимаемой слухом низкочастотной области | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Беспроводная синхронизация регулировки усиления и переключения программ прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Информирование пользователя световым образом о режимах работы слухового аппарата | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 01.28.17.01.06 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  | 170 |
|  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90, дБ | не менее 130 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное усиление, дБ | не менее 65 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот нижняя граница диапазона, кГц | 0,1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот верхняя граница диапазона, кГц | не менее 5,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым способом по технологии | Бесканальная или многоканальная (не менее 17 каналов обработки) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество полос настройки компрессии, шт. | не менее 9 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания, шт. | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Регулятор усиления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Переключатель акустических программ прослушивания | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Индукционная катушка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивная направленность микрофонов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивное шумоподавление | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивное подавление обратной акустической связи | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подавление интенсивных кратковременных импульсных звуков | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Беспроводная синхронизация регулировки усиления и переключения программ прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подавление шума ветра | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 01.28.17.01.07 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90, дБ | не менее 124 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное усиление, дБ | не более 65 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот нижняя граница диапазона, кГц | 0,1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот верхняя граница диапазона, кГц | не менее 6,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым способом по технологии | многоканальная (не менее 6 каналов обработки) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания, шт. | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Регулятор усиления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Переключатель акустических программ прослушивания | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Индукционная катушка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивная направленность микрофонов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивное шумоподавление | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Адаптивное подавление обратной акустической связи | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подавление интенсивных кратковременных импульсных звуков | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Беспроводная синхронизация регулировки усиления и переключения программ прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подавление шума ветра | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 350 |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования к качеству товара

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51024-2012, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003, ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013, ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010.

Все Слуховые аппараты поставляется в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.

- элемент питания – 2 шт.

- паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке

- слуховой аппарат -1 шт.

Требования к безопасности товара

Поставщик предоставляет регистрационные удостоверения, и (если есть в наличии) декларации о соответствии или действующие сертификаты соответствия.

При обращении инвалида за получением слухового аппарата исполнитель должен производить его настройку в зависимости от типа и функциональных возможностей аппарата. Настройка слухового аппарата производится врачом-сурдологом.

Требования к результатам поставки товара

На товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждый товар должен быть поставлен в индивидуальной упаковке, предохраняющей его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении.

Гарантийный срок эксплуатации 12 (двенадцать) месяцев со дня выдачи товара Получателю.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям (далее – пункт выдачи) и обеспечить его бесперебойную работу.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания для Получателей оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Пункт выдачи должен быть оборудован телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, обеспечивающий свободный доступ Получателей.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.