*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

Предмет Контракта: Поставка технических средств реабилитации (специальные средства при нарушениях функций выделения).

ИКЗ: 241710601545871060100101960013250323

**Описание объекта закупки**

1. Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям:
2. ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»
3. ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы Характеристики и основные требования. Методы испытаний».
4. Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023, а также ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
5. Поставляемый Товар должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
7. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.
8. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
9. Упаковка медицинского изделия содержтт информацию на русском языке.
10. Условия хранения и транспортирования указаны на упаковке и в эксплуатационной документации. Данная информация может быть указана в виде соответствующих символов.
11. На маркировке и упаковке в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о медицинских изделиях и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора медицинского изделия.
12. Информация в обязательном порядке содержит:
13. - наименование медицинского изделия;
14. - местонахождение (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), местонахождение (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного медицинского изделия - наименование страны происхождения товара;
15. - сведения об основных потребительских свойствах медицинского изделия;
16. -сведения о его назначении, способе и условиях применения, ограничениях (противопоказаниях) для применения, указаны в инструкции по применению или другой документации, прилагаемой к изделию;
17. - срок годности, а также сведения о возможных последствиях применения медицинского изделия по истечении указанного срока;
18. - сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие;
19. - не допускается применение медицинских изделий, если нарушена упаковка, данная информация указана в виде соответствующих символов;
20. - сведения об утилизации медицинских изделий указаны в инструкциях по применению медицинских изделий или другой документации, прилагаемой к медицинскому изделию.
21. Сроки предоставляемой гарантии качества: Остаточный срок годности не менее года от даты передачи Получателю.
22. .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код КТРУ | Наименование  товара | Технические характеристики товара | Кол-во товара, шт. | Цена за ед., (руб., коп.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.29  (21-01-29) | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Паста для герметизации калоприемников/уроприемников в тубе. Для защиты кожи и герметизации пластины калоприемника (уроприемника), выравнивания поверхностных шрамов и складок, создания ровной поверхности для лучшего прилегания пластины калоприемника (уроприемника) к коже вокруг стомы.  Туба - не менее 60 г | 1800 | 433,40 |
| 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.30  (21-01-30) | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках – плотно-эластичной консистенции, гипоаллергенная, моделируемая, не содержит спирт, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках в индивидуальной упаковке.  Вес пасты в упаковке - не менее 60 г | 1200 | 93,00 |
| 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000274/  01.28.21.01.31  (21-01-31) | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. | Крем для защиты кожи вокруг стомы от раздражения, вызванного воздействием кишечного отделяемого, мочи, гноя для увлажнения сухой раздраженной кожи и восстановления нормального рН кожи, обладает водоотталкивающими свойствами.  Туба (объем)- не менее 60 мл | 2130 | 279,83 |
| 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.32  (21-01-32) | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра абсорбирующая предназначена для ухода за поверхностью кожи в перистомальной области, для поглощения избытка экссудата и влаги, для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы, предотвращения раздражения.  Упаковка: туба - не менее 25 г. Индивидуальная упаковка. | 810 | 296,00 |
| 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.39  (21-01-39) | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо должна быть предназначена для дополнительной фиксации калоприемника и уроприемника, должна обладать памятью материала, абсорбировать влагу кожи; не должна содержать латекса. Пластина-полукольцо должна быть с защитным покрытием. | 1200 | 232,80 |
| 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000274/  01.28.21.01.41  (21-01-41) | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо – моделируемое адгезивное защитное кольцо должно быть предназначено для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. Использование колец должно продлевать срок службы пластин, устранять риск возможных протечек, тем самым создавая щадящий режим для перистомальной кожи. | 900 | 242,77 |
|  | | | 8040 |  |

1. **Место поставки товара:** г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара, организованного Исполнителем в г. Туле и Тульской области. Для приема Получателя или его представителя, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Поставщик должен обеспечить функционирование стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
2. **Срок и условия поставки:** Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее «20» ноября 2024 года. Поставщик не имеет право поставлять Товар Получателю до проведения Заказчиком выборочной проверки Товара, в порядке, предусмотренном Контрактом. Передача Товара Получателю (представителю Получателя) осуществляется при предъявлении им паспорта и направления, за 2 исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя.