Техническое задание

на поставку сигнализаторов звука в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Срок поставки -  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 25.11.2024 года (включительно).

Место поставки - Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

| Наименование Товара/код КОЗ (для заказчика) | Наименование характеристики | Значение | Кол-во Товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией 01.28.16.01.01 | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о срабатывании сигнала домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: сигнализатор звука - беспроводной по конструкции; рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %; конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Комплект поставки сигнализатора включает: настольный (настенный) приемник со световой индикацией - 1 шт.; передатчик срабатывания сигнала домофона (звонка телефона) - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; переходник для подключения к линии стационарного домашнего телефона; держатели, элементы питания (батареи), зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. | 5 |
|  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости сигнализатора | Больше или равен 30 м |  |
|  | 1 Описание функциональных и технических характеристик настольного (настенного) приемника со световой индикацией | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: дверного звонка; домашнего стационарного телефона; сотового телефона (смартфона); домофона. Настольный (настенный) световой приемник имеет возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). Настольный (настенный) приемник имеет дисплей. Настольный (настенный) приемник имеет возможность установки на вертикальную и горизонтальную поверхность. Настольный (настенный) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: световой индикации; звуковой индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
|  | 2 Описание функциональных и технических характеристик настольного (настенного) приемника со световой индикацией | Настольный (настенный) приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой); возможность проводного подключения специального внешнего вибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. Питание приемника - от аккумулятора. На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора. Время автономной работы на настольном (настенном) приемнике – от 3-х суток. |  |
|  | 3 Описание функциональных и технических характеристик передатчика срабатывания сигнала домофона (звонка телефона) | Передатчик срабатывания сигнала домофона (звонка телефона) служит для передачи информации о входящем сигнале домофона или телефона на настольный световой приемник. Передатчик имеет возможность подключаться к линии домофона или телефона по выбору пользователя. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события, происходящие в доме с помощью встроенного микрофона. Передатчик имеет: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от батареи. |  |
|  | 4 Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка, датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) световой приемник. Передатчик дверного звонка - беспроводной и имеется возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеется встроенная кнопка активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от батареи. Датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный (настенный) световой приемник. |  |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией 01.28.16.01.02 | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: сигнализатор звука - беспроводной по конструкции; рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %; конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Комплект поставки сигнализатора включает: карманный (поясной) приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.; передатчик срабатывания сигнала домофона (звонка телефона)- 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; переходник для подключения к линии стационарного домашнего телефона; держатели, элементы питания (батареи), зарядные устройства необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. | 2 |
|  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Больше или равен 30 м |  |
|  | 1 Описание функциональных и технических характеристик карманного (поясного) приемника с вибрационной индикацией | Карманный (поясной) приемник с вибрационной индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: дверного звонка; домашнего стационарного телефона; сотового телефона (смартфона); домофона. Карманный (поясной) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (поясной) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Карманный (поясной) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: вибрационной индикации; световой индикации; звуковой индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
|  | 2 Описание функциональных и технических характеристик карманного (поясного) приемника с вибрационной индикацией | Карманный (поясной) приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). Питание приемника - от аккумулятора. На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора. Время автономной работы на карманном (поясном) приемнике – от 3-х суток. |  |
|  | 3 Описание функциональных и технических характеристик передатчика срабатывания сигнала домофона (звонка телефона) | Передатчик срабатывания сигнала домофона (звонка телефона) служит для передачи информации о входящем сигнале домофона и телефона на карманный (поясной) приемник с вибрационной индикацией. Передатчик имеет возможность подключаться к линии домофона или телефона по выбору пользователя. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события, происходящие в доме с помощью встроенного микрофона. Передатчик имеет: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от батареи. |  |
|  | 4 Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка, датчика звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (поясной) приемник с вибрационной индикацией. Передатчик дверного звонка – беспроводной и обладает возможностью подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от батареи. Датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) служит для передачи информации о входящем сигнале сотового (входящий звонок, сообщение и т.д.) телефона (смартфона) на карманный (поясной) приемник с вибрационной индикацией. |  |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией 01.28.16.01.03.01 | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: сигнализатор звука - беспроводной по конструкции; рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %; конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Комплект поставки сигнализатора включает: карманный (поясной) приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.; передатчик срабатывания сигнала домофона (звонка телефона)- 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; переходник для подключения к линии стационарного домашнего телефона; держатели, элементы питания (батареи), зарядные устройства необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. | 70 |
|  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Больше или равен 30 м |  |
|  | 1 Описание функциональных и технических характеристик карманного (поясного) приемника с вибрационной и световой индикацией | Карманный (поясной) приемник с вибрационной и световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: дверного звонка; домашнего стационарного телефона; сотового телефона (смартфона); домофона. Карманный (поясной) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (поясной) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Карманный (поясной) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: световой индикации; звуковой индикации; вибрационной индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
|  | 2 Описание функциональных и технических характеристик карманного (поясного) приемника с вибрационной и световой индикацией | Карманный (поясной) приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). Питание приемника - от аккумулятора. На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора. Время автономной работы на карманном (поясном) приемнике – от 3-х суток. |  |
|  | 3 Описание функциональных и технических характеристик передатчика | Передатчик срабатывания сигнала домофона (звонка телефона) служит для передачи информации о входящем сигнале домофона и телефона на карманный (поясной) приемник с вибрационной и световой индикацией. Передатчик имеет возможность подключаться к линии домофона или телефона по выбору пользователя. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события, происходящие в доме с помощью встроенного микрофона. Передатчик имеет: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от батареи. |  |
|  | 4 Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка, датчика звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. Передатчик дверного звонка - беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от батареи. Датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон (смартфон) служит для передачи информации о входящем сигнале сотового (входящий звонок, сообщение и т.д.) телефона (смартфона) на карманный (поясной) приемник с вибрационной и световой индикацией. |  |
| ИТОГО |  |  | 77 |

Наименование и код по КТРУ:

27.90.20.120-00000001 - Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией

27.90.20.120-00000002 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией

27.90.20.120-00000003 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией

Требования к маркировке и упаковке:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- номер стандарта и (или) ТУ;

- порядковый номер сигнализатора;

- отметку о приемке.

Сигнализаторы должны быть упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90.

Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90.

Документы:

- декларация о соответствии.

Сигнализатор должен соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийный ремонт не должен превышать 20 календарных дней с момента обращения. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05 марта 2021 г. № 107н.