Приложение № 1 к извещению

ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Заказчик), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливает для всех участников закупки, без предоставления кому-либо приоритета, единые требования, связанные с определением соответствия Товара потребностям Заказчика, не менее тех параметров, установленных (указанных) в описании объекта закупки.

В иных случаях, в связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и законодательстве Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обеспечений и терминологий, настоящее описание закупки, в целях закупки Товара, соответствующих потребностям Заказчика, содержит иные (общепринятые) показатели, требования, условные обозначения и терминологии, которые применяются исполнителями услуг, являющихся предметом настоящей закупки.

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что характеристики и показатели отсутствуют в КТРУ для обеспечения соответствия закупаемых услуг потребностям Заказчика – в описании объекта закупки использовались характеристики и показатели (потребительские, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные) услуг, не предусмотренные КТРУ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку слуховых аппаратов (цифровых) в целях  социального обеспечения  граждан в 2025 году

Наименование товара

Слуховой аппарат (СА)- электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ослабленного слуха.

Обеспечение  слуховыми аппаратами является комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя:

- подбор слухового аппарата согласно аудиометрическим данным Получателя,

- индивидуальную настройку слухового аппарата,

- инструктаж по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- дополнительную настройку слухового аппарата в течение гарантийного срока.

Требования к качеству и безопасности товара

В соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»:

«5.2.1. В технических условиях на СА конкретных типов должны быть приведены:

- габаритные размеры или объем СА;

- масса СА без источника питания.»

«Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источника питания.»

«5.3. Комплектность

Требования к комплектности устанавливают в технических условиях на СА конкретных типов. В комплект поставки обязательно должны входить:

- СА;

- потребительская тара;

- паспорт или руководство по эксплуатации.»

«5.7.1. Материалы, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению федеральным уполномоченным органом власти РФ и не должны оказывать вредного воздействия.»

Слуховые аппараты новые, ранее не использованные (не были в ремонте, в том числе не были восстановлены,  не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При выдаче Получателям слуховых аппаратов производиться подбор и индивидуальная настройка слуховых аппаратов. Настройка слуховых аппаратов  осуществляется при наличии действующей лицензии на медицинскую деятельность по сурдологии-оториноларингологии, действующей на территории Чувашской Республики.

Подбор и настройка слуховых аппаратов осуществляется в специализированных кабинетах (пунктах), расположенных в г.Чебоксары Чувашской Республики.

Технические требования к слуховым аппаратам

| Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | Не возможно определить | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | качественная | Максимальный ВУЗД 90 не менее 138 дБ. Максимальное усиление не менее 75 дБ. Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 6,0 кГц Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Количество программ прослушивания не менее 3-х. Имеется телефонная катушка. Имеется не менее 2-х триммеров для настройки.Настройка осуществляется с помощью триммеров:- усиления;- тембра высоких частот;- тембра низких частот;- АРУ;- частота разделения каналов.Отсек для источника питания легкодоступный и имеет четкую маркировку полярности источников питания | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | Не возможно определить | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | качественная | Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 дБ. Максимальное усиление не менее 65дБ. Диапазон частот от не более 0,02 до не менее 5,0 кГц. Количество программ прослушивания не менее 2-х. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Имеется не менее 2-х триммеров для настройки. Настройка осуществляется с помощью триммеров:- тембра высоких частот;- тембра низких частот;- АРУ. Отсек для источника питания легкодоступный и имеет четкую маркировку полярности источников питания | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | Не возможно определить | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | качественная | Максимальный ВУЗД 90 не менее 123дБ. Максимальное усиление не менее 50 дБ. иапазон частот от не более 0,2 до не менее 5,0 кГц. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Количество программ прослушивания не менее 2-х.Настройка осуществляться с помощью триммеров:- тембра высоких частот; тембра низких частот; АРУ.Отсек для источника питания легкодоступный и имеет четкую маркировку полярности источников питания | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | Не возможно определить | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | качественная | Максимальный ВУЗД 90 не менее 138 дБ.¶Максимальное усиление не менее 75 дБ.¶Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 6,0 кГц¶Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х.¶Количество программ прослушивания не менее 3-х.¶Имеется телефонная катушка.¶Имеется не менее 2-х триммеров для настройки.¶Настройка осуществляется с помощью триммеров:¶- усиления;¶- тембра высоких частот;¶- тембра низких частот;¶- АРУ;¶- частота разделения каналов.¶Отсек для источника питания легкодоступный и имеет четкую маркировку полярности источников питания | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | Не возможно определить | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | качественная | Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 дБ. Максимальное усиление не менее 65дБ. Диапазон частот от не более 0,02 до не менее 5,0 кГц. Количество программ прослушивания не менее 2-х. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Имеется не менее 2-х триммеров для настройки. Настройка осуществляется с помощью триммеров:- тембра высоких частот;- тембра низких частот;- АРУ. Отсек для источника питания легкодоступный и имеет четкую маркировку полярности источников питания | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | Не возможно определить | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | качественная | Максимальный ВУЗД 90 не менее 123дБ. Максимальное усиление не менее 50 дБ. иапазон частот от не более 0,2 до не менее 5,0 кГц. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Количество программ прослушивания не менее 2-х.Настройка осуществляться с помощью триммеров:- тембра высоких частот; тембра низких частот; АРУ.Отсек для источника питания легкодоступный и имеет четкую маркировку полярности источников питания | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | Не возможно определить | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | качественная | Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 дБ. Максимальное усиление не менее 65дБ. Диапазон частот от не более 0,02 до не менее 5,0 кГц. Количество программ прослушивания не менее 2-х. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Имеется не менее 2-х триммеров для настройки. Настройка осуществляется с помощью триммеров:- тембра высоких частот;- тембра низких частот;- АРУ. Отсек для источника питания легкодоступный и имеет четкую маркировку полярности источников питания | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | Не возможно определить | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | качественная | Максимальный ВУЗД 90 не менее 123дБ. Максимальное усиление не менее 50 дБ. иапазон частот от не более 0,2 до не менее 5,0 кГц. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Количество программ прослушивания не менее 2-х.Настройка осуществляться с помощью триммеров:- тембра высоких частот; тембра низких частот; АРУ.Отсек для источника питания легкодоступный и имеет четкую маркировку полярности источников питания | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |

Требования к маркировке и упаковке слуховых аппаратов

В соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.»:

«5.4.1. Маркировка СА - по ГОСТ Р 50444 со следующими дополнениями.

Маркировка СА должна содержать:

- товарный знак изготовителя (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений об изготовителе в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- обозначение модели (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- номер СА по системе нумерации изготовителя.

Содержание маркировки СА, предназначенных для экспорта, устанавливают в соответствии с условиями контракта.

Маркировка потребительской тары должна содержать:

- товарный знак или наименование изготовителя;

- обозначение модели СА;

- дату истечения гарантийного срока хранения (при ограниченном сроке хранения);

- обозначение цвета корпуса при выпуске СА различных цветов.»

В соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» предъявляются следующие требования к упаковке Товара:

«Раздел 11.2. Упаковка

11.2.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ»

Требования к сроку предоставления документов, подтверждающих качество товара, и образцов товара, всего объема товара

Поставщик обязан представить Заказчику в течение 10-и (десяти) рабочих дней, со дня действия  государственного контракта, копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и  образцы Товара.

Поставщик обязан поставить не менее 50% объема Товара на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары) и уведомить Заказчика – в течение 10-и (десяти) рабочих дней, со дня действия государственного контракта, оставшийся объем Товара поставить на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары) и уведомить Заказчика  до 29  августа 2025 года включительно.

Датой поставки Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) считается дата уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары), при условии последующего подписания Акта выборочной проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта, Заказчиком без претензий к количеству и (или) качеству (техническим и функциональным характеристикам) поставленного Товара.

Срок обеспечения получателей:  по  29   августа  2025 года включительно

Срок  действия  государственного  контракта: по 30  сентября  2025 года включительно.

Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Гарантийный срок товара  составляет 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи -приемки Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта не превышает 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок пользования изделиями

Срок пользования техническим средством реабилитации устанавливается в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».