Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**(Технические требования)**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом) для обеспечения в 2025 году Получателей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | КТРУ /ОКПД2 | Кол-во,шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристикв заявке | Обоснование применения дополнитель-ных характеристик |
| 1. | **19-01-01**Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  | 26.30.22.110 / 26.30.22.110-00000001 | 600 | Возможность автоматического поворота экрана | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не требуется |
| Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встроенные функции | Виброзвонок;Видеокамера с автофокусом;Вспышка/подсветка;Голосовое управление;Датчик приближения;Распознавание речи; Русифицированное меню;Русский синтезатор речи;Система позициониро-вания и навигации GPS/Глонасс-приемник. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество ядер процессора, Штука | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие зарядного устройства | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие слота для установки карты памяти | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объём оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 4 и < 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Поддерживаемые стандарты | 4G (LTE);GSM 900/1800/1900 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип корпуса | Классический (моноблок) – цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могутсмещаться относительно друг друга | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации |
| Объём встроенной памяти, Гигабайт | Не менее 32 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диагональ дисплея, Дюйм (25,4 мм) | Не менее 5,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Число пикселей фронтальной видеокамеры, Мпикс | Не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Число пикселей основной видеокамеры, Мпикс | Не менее 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, mAh | Не менее 3 000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Поддержка программного обеспечения | Телефонное устройство должно иметь возможность поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность поддержки работы с различнымиоператорами сотовой связи (по выбору пользователя) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Использование заказчиком дополнительных характеристик обусловлено потребностью Получателей.

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)

**Условия и срок поставки Товара**

Место поставки товара: Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан по выбору Получателем технических средств реабилитации способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) осуществлять выдачу товара в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки товара: С даты получения от Заказчика реестра получателей товара до 01.08.2025 должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

**Требования к качеству Товара, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные показатели Товара, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика**

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями национального стандарта Российской Федерации:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать социальным требованиям:

- комфортность;

- простота пользования.

Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Товара**

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

Гарантийный срок эксплуатации товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением) *(гарантийный срок эксплуатации товара не относится к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара)*.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.