**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение в 2025 году работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для фиксации экзопротезов молочной железы.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **Наименование протезно-ортопедических изделий, описание** |
| 1 | **8-09-01 Экзопротез молочной железы**Код позиции КТРУ32.50.22.190-00005050 - Экзопротез молочной железыЭкзопротез молочной железы должен быть изготовлен из силиконового геля и полиуретановой пленки, иметь форму близкую к натуральной (треугольная, каплевидная, овальная, асимметричная); правое или левое исполнение определяется индивидуально; размер экзопротеза молочной железы - от 0 до 12, должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. В комплект экзопротеза молочной железы должны входить два чехла для экзопротеза молочной железы трикотажных. |
| 2 | **8-09-21 Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы.** Код позиции КТРУотсутствует**Бюстгальтер (лиф-крепление)** **для фиксации экзопротеза молочной железы** предназначен для фиксации экзопротеза молочной железы с бретелями и боковыми деталями, предотвращающими сдавливания и потертости подмышечной области, с конструкцией чашек, обеспечивающих полное закрытие постмастэктомических дефектов и плотное прилегание протеза к мягким тканям, с корригирующей спинкой, с застежкой. Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы должен изготавливаться из эластичных тканей, швы плоские; бретели должны быть снабжены регуляторами, позволяющими менять высоту лифа. Размер должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. При использовании бюстгальтера (лифа-крепления) для фиксации экзопротеза молочной железы Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы должен соответствовать форме экзопротеза молочной железы. |
| **Требования к выполнению работ, их техническим характеристикам, качеству, безопасности, результатам** Экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023.  Изготовленные экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы для Получателей должны соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы, а также врача. При использовании изготовленных экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления.  Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями (осмотр врача, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия), имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического и иного характера заболеваний и обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Работы по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для фиксации экзопротезов молочной железы для Получателей должны осуществляться Исполнителем (либо соисполнителем). Исполнителем (либо соисполнитель) должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности **по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми)** (п. 46. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО»)). Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для фиксации экзопротезов молочной железы для Получателей следует считать исполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для фиксации экзопротезов молочной железы для Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. **Требования к гарантийному сроку** На экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ).  Гарантийный срок на изготовленные экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы составляет 40 (Сорок) дней со дня выдачи готового изделия Получателю.Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для фиксации экзопротезов молочной железы должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней. Срок службы изготовленных протезно-ортопедических изделий должен составлять не менее 1 (Одного) года для экзопротеза молочной железы, не менее 6 (Шести) месяцев для бюстгальтера (лифа-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). |

**Срок действия государственного контракта по 30.09.2025 года (включительно)**