Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

**Поставка голосовых протезов на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование Товара (работы, услуги)** | **Код позиции** | **Функциональные, технические и качественные характеристики** | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| 1 | Трахеоэзофагеальный голосовой клапан, неизвлекаемый, стерильный  8-09-09  Протез голосовой | КТРУ-32.50.22.190-00005035 - ОКПД2  32.50.22.190 | Тип протезирования | Для выполнения первичного трахео -пищеводного прокола. |  | шт. | 6 |
| Материал | Высококачественный медицинский гипоаллергенный силикон. |  |
| Тип протеза | Имплантируемый, стерильный, одноразового использования |  |
| Диаметр протеза (+/- 0,1мм.) | Не менее 7,5 | мм |
| Расстояние между трахеальным фланцем и пищеводным фланцем (+/- 0,2) | 10 | мм |
| Наличие специального расширителя с нитью | Да |  |
| Наличие иглы | Да |  |
| Наличие протектора | Да |  |
| Наличие проводника | Да |  |
| Наличие щеточки для протеза | Да |  |
| 2 | Трахеоэзофагеальный голосовой клапан, неизвлекаемый, стерильный  8-09-09  Протез голосовой | КТРУ-32.50.22.190-00005035 - ОКПД2  32.50.22.190 | Тип протезирования | Для выполнения вторичного трахео -пищеводного прокола |  | шт. | 10 |
| Материал | Высококачественный медицинский гипоаллергенный силикон. |  |
| Тип протеза | Имплантируемый, стерильный, одноразового использования |  |
| Диаметр протеза (+/- 0,1мм.) | Не менее 7,5 | мм |
| Расстояние между трахеальным фланцем и пищеводным фланцем (+/- 0,2) | 10 | мм |
| Наличие специального расширителя с нитью | Да |  |
| Наличие иглы | Да |  |
| Наличие протектора | Да |  |
| Наличие проводника | Да |  |
| Наличие щеточки для протеза | Да |  |
| 3 | Трахеоэзофагеальный голосовой клапан, неизвлекаемый, стерильный  8-09-09  Протез голосовой | КТРУ-32.50.22.190-00005035 - ОКПД2  32.50.22.190 | Тип протезирования | Для выполнения вторичного трахео -пищеводного прокола |  | шт. | 15 |
| Материал | Высококачественный медицинский гипоаллергенный силикон. |  |
| Тип протеза | Имплантируемый, стерильный, одноразового использования |  |
| Диаметр протеза (+/- 0,1мм.) | Не менее 7,5 | мм |
| Расстояние между трахеальным фланцем и пищеводным фланцем (+/- 0,2) | 8 | мм |
| Наличие специального расширителя с нитью | Да |  |
| Наличие иглы | Да |  |
| Наличие протектора | Да |  |
| Наличие проводника | Да |  |
| Наличие щеточки для протеза | Да |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **31** |

**Требования к качеству Товара:**

Поставщик должен гарантировать соответствие голосового протеза требованиям государственных стандартов. Изделия должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности». Часть 4. Общие положения.

Голосовые протезы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не должны иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к маркировке, упаковке, отгрузке Товара.**

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.В комплект должна входить эксплуатационная (техническая) документация на русском языке.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (изделия).

Недостатки товара должны быть устранены Исполнителем в срок не более 10 рабочих дней.

Поставщик отвечает за недостатки товара, кроме случаев, когда они возникли после передачи товара получателю вследствие нарушения получателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

**Поставка Товара**: Товар поставляетсяв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения государственного контракта.

**Срок поставки товара Получателям**: с даты получения Поставщиком от Заказчика реестров получателей товара по 31 июля 2025 года. Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».