Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

Наименование и описание объекта закупки

Поставка электронных ручных видеоувеличителей для граждан г. Севастополя в целях их социального обеспечения в 2025 году.

| Наименование товара, работы, услуги Код позиции ОКПД 2/КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед-ца измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель Код ТСР 13-01-02 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 28.99.39.190-00000282 Видеоувеличитель | Наличие кнопок управления | Да |  |
|  | Тип питания | От сети, от аккумулятора |  |
|  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  |
|  | Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  |
|  | Максимальное время автономной работы от аккумулятора | ≥ 2 | час |
|  | Вес | ≤ 0.3 | килограмм |
|  | Количество цветовых режимов | ≥ 8 | штука |
|  | Количество языков распознавания и чтения | < 10 |  |
|  | Возможность регулировки | Яркость изображения |  |
|  | Наличие дополнительных функций | Автофокус |  |
|  |  | Хранение изображений |  |
|  |  | Стоп кадр |  |
|  | Наличие встроенных динамиков | Да |  |
|  | Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  |
|  | Размер диагонали экрана | ≥ 3 и < 5 | Дюйм (25,4 мм) |
|  | Интерфейс | Слот для SD-карты |  |
|  |  | USB |  |
|  | Цветная HD камера | Да |  |
|  | Наличие экрана | Да |  |
|  | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 10 |  |
|  | Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |  |
|  | Тип | Ручной |  |
|  | Обоснование необходимости использования дополнительной информации: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки Заказчик указывает дополнительную информацию исходя из характеристик, которым отвечает закупаемый товар, а именно: Наличие дополнительных функций видеоувеличителя | Просмотр изображений. Включение (выключение, переключение) режимов работы сопровождается звуковым сигналом. |  |

Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03-0,1.

Элементы управления ЭРВУ хорошо видимы слабовидящему, и, если таких элементов несколько, каждый из них выделен отдельным цветом для их лучшей идентификации (ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная» (п.5.1.9)).

Все надписи, знаки и символы, указывающие на назначение органов управления и регулирования устройства, выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита и (или) арабскими цифрами, и (или) элементами символов (ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.п.4.7.14)).

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение соответствуют п. 5.8, п.9 ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия» (п. 5.8, п.9), требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 (п.п.4.7.14) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», требованиям сертификатов таможенного союза ТР ТС 004-2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Материалы, из которых изготавливаются электронные ручные видеоувеличители, не  выделяют токсичных веществ при эксплуатации.

Поставщик обязуется поставить Товар на территорию города Севастополя, на склад Поставщика, находящийся в его распоряжении, не позднее 20 января 2025 для осуществления проверки качества Товара.

Предоставить действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Поставка товара получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей в пределах административных границ города Севастополя:

1.	по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

2.	в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".