Техническое задание

на поставку матрацев противопролежневых

с гелевым наполнителем в 2025 году (совместная).

1. Требования к количеству.

Количество матрацев противопролежневых с гелевым наполнителем (далее Товар) составляет: 196 шт.

2. Требования к поставляемому Товару.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, в т.ч.:

* ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;
* ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.

 Товар должен быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Выдаваемый Товар должен быть новым (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок на выдаваемый Товар должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

3. Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование Товара** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | **ОКПД2/****КТРУ/****Наименование товара по КТРУ** | **Кол-во Товара** | **Ед изм.** | **Наименование характеристики**  | **Тип характеристики** | **Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара** | **Ед изм.** | **Значения характеристики** |
| **1.** | Матрац противо-пролежневый с гелевым наполнителем(28) | 10-01-02 - Противопролежневый матрац гелевый | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000005 - Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | 190 | шт. | Назначение матраца  | качественная | для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи при длительном нахождении человека в положении лежа. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела должен достигаться за счет упруго перетекающих элементов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | качественная | из натурального латекса или полиуретана |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Гелевые накладки | качественная | на поверхности матраца или между его слоями, из которых он состоит |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Чехол | качественная | из специальной непромокаемой ткани  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Санитарная обработка | качественная | дезинфицирующими и моющими средствами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 1950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | * противопролежневый матрац;
* влагонепроницаемый чехол;
* инструкция по эксплуатации на русском языке;
* гарантийный талон.
 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  **2.** | Матрац противо-пролежневый с гелевым наполнителем(29) | 10-01-02 - Противопролежневый матрац гелевый | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000005 - Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | 6 | шт. | Назначение матраца | качественная | для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи при длительном нахождении человека в положении лежа. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела должен достигаться за счет упруго перетекающих элементов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | качественная | из натурального латекса или полиуретана |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Гелевые накладки | качественная | на поверхности матраца или между его слоями, из которых он состоит |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Чехол | качественная | из специальной непромокаемой ткани  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Санитарная обработка | качественная | дезинфицирующими и моющими средствами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 1950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | * противопролежневый матрац;
* влагонепроницаемый чехол;
* инструкция по эксплуатации на русском языке;
* гарантийный талон.
 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 **Обоснование необходимости использования дополнительной информации:**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.

4. Гарантийные обязательства.

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Поставщик обязан проинформировать Получателя (представителя Получателя) о месте нахождения и режиме работы пункта приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы).

Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществить замену Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня обращения Получателя.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщик при получении Товара на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение Товара. Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

5. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям, сроки (периоды) поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

* по месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара;
* по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Самарской области по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателю не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.