Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению ушными вкладышами индивидуального изготовления в целях социального обеспечения граждан

Объект закупки, объем работ, место оказания работ, требования к результату оказываемых работ.

Объектом закупки является выполнение работ по обеспечению Получателей ушными вкладышами индивидуального изготовления (далее - ИУВ).

Общее количество по изготовлению и выдаче ИУВ - 800 шт.

Выполнение работ по обеспечению ИУВ включают в себя:

- проведение осмотра (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование, отоскопия) врачом сурдологом – оториноларингологом;

- снятие слепка слухового прохода;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша с учетом индивидуальных особенностей слухового прохода Получателя;

- совмещение индивидуального ушного вкладыша со слуховым аппаратом и выдача индивидуального ушного вкладыша;

- создание условий для выполнения работ, включая предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации;

- оформление медицинской документации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Исполнитель должен гарантировать, что ИУВ, обеспечение которыми осуществляется:

- соответствуют требованиям, предъявляемым действующим законодательством к безопасности;

- являются новыми, свободными от прав третьих лиц.

Требования, предъявляемые к содержанию и качеству работ. Требования, предъявляемые к качественным и техническим характеристикам, потребительским свойствам ИУВ.

Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить:

- создание всех необходимых условий для выполнения работ, включая предоставление Получателю бесплатной, доступной и достоверной информации;

- организацию извещения, прием и регистрацию получателей;

- проведение осмотра (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование) врачом сурдологом -оториноларингологом;

- проведение осмотра с использованием инструмента (отоскопия) врачом сурдологом -оториноларингологом;

- оценки состояния и формы расположения слухового прохода;

- введение в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки;

- введение слепочной массы;

- осмотр наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка;

- оценки качества слепка наружного слухового прохода;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша;

- проведение примерки индивидуального ушного вкладыша врачом сурдологом -оториноларингологом;

- совмещение индивидуального ушного вкладыша со слуховым аппаратом и выдачу индивидуального ушного вкладыша;

- оформление медицинской документации в соответствии с требованиями действующего законодательства

ИУВ – это ушной вкладыш, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода. Форма ушного вкладыша, материал для изготовления ушного вкладыша должны определяться индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового прохода. Исполнителем должно обеспечиваться соответствие форы и размера ИУВ анатомическим особенностям слухового прохода уха, наличие необходимых технологических отверстий, обеспечивающих требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата и достижение улучшения разборчивости речи.

Исполнитель должен гарантировать, что материалы, используемые для изготовления ИУВ, соответствуют требованиям безопасности, токсикологическим и гигиеническим требованиям, не образовывают воздушных пузырьков, не вызывают аллергических реакций, не оказывают раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода, устойчивы к воздействию влаги и ушной серы.

Предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала зависит от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата.

Работы по обеспечению Получателя ИУВ должны оказываться, в соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09 апреля 2015г. № 178н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология».

Работы по обеспечению Получателя ИУВ (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование, отоскопия, снятие слепка слухового прохода) должны оказываться в день обращения Получателя с Направлением Заказчика по месту нахождения Исполнителя, Соисполнителя или иному адресу места осуществления Исполнителем, Соисполнителем лицензируемого вида деятельности. Изготовление ИУВ, и их выдача должны осуществляться по месту нахождения Исполнителя, Соисполнителя или иному адресу места осуществления Исполнителем, Соисполнителем лицензируемого вида деятельности, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения реестров Исполнителем.

После получения Исполнителем реестра Получателей от Заказчика, обязанность по обеспечению обращения Получателя к Исполнителю в целях начала работ по изготовлению Изделия полностью лежит на Исполнителе. Исполнитель должен принимать все необходимые меры для обеспечения Получателя.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества ИУВ, результатов оказанных услуг.

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования ИУВ исчисляется с даты предоставления его инвалиду и составляет не менее 1 года.

Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 6 месяцев со дня выдачи Изделия Получателю.

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество ИУВ, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Исполнение гарантийных обязательств должно осуществляться в месте оказания услуг, указанных в настоящем Описании объекта закупки. Гарантийное техническое обслуживание, ремонт или замена изделий, должны осуществляться в месте оказания услуг, указанных в настоящем Описании объекта закупки, или в сервисных центрах Исполнителя (Соисполнителя), находящихся вне места оказания услуг на территории Российской Федерации.

Требования к организации оказания услуг и месту оказания услуг.

Наличие у Исполнителя и (или) привлекаемого им Соисполнителя действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по виду работ (услуг) сурдология-оториноларингология  или лицензии на осуществление  медицинской деятельности при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе, при осуществлении специализированной медицинской помощи по виду работ (услуг) сурдология-оториноларингология, с указанием адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности на территории Республики Крым  в соответствии с положениями  Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», подтверждающей право Исполнителя и (или) привлекаемого им Соисполнителя выполнить работы, являющиеся объектом закупки.

Место выполнения работ: По адресу местонахождения Исполнителя, Соисполнителя или иному адресу места осуществления Исполнителем, Соисполнителем лицензируемого вида деятельности на территории Республики Крым.

| Наименование выполняемых услуг | Функциональные характеристики изделия | Количество (штук) |
| --- | --- | --- |
| 17-01-16. Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Ушные вкладыши индивидуального изготовления: -должны осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаться со слепка слухового прохода; - быть прочными (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала); - иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивыми к воздействию влаги и ушной серы; - быть комфортными в эксплуатации; - не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); - соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, должны отвечать требованиям безопасности. Материал не должен образовывать воздушных пузырьков и не должен вызывать аллергических реакций. Должно быть предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала должен зависеть от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата. | 800 |