- Приложение№1 Описание объекта закупки

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики |  |  |  | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Видеоувеличитель 13-01-03 | 26.40.33.190/ 28.99.39.190-00000283 | 6 | шт. | Наименование: | качественная | Электронный стационарный видеоувеличитель |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Тип: | качественная | стационарный |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Максимальный уровень увеличения: | количественная | ≥ | 70 | выбор значения |  | крат | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Наличие экрана: | качественная | да |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие подсветки: | качественная | да |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие встроенного координатного столика: | качественная | да |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие ограничителей на координатном столике: | качественная | да |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Возможность регулировки яркости изображения: | качественная | да |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие сетевого адаптера в комплекте: | качественная | да |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие кнопок управления: | качественная | да |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Дополнительные функции: | качественная | - стоп кадр, - автофокус. |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Размер диагонали экрана: | количественная | ≥ | 24 | < | 26 | дюйм | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Количество цветовых режимов: | количественная | ≥ | 4 |  |  | шт. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |

- Техническое задание

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения предназначены для чтения просто печатного текста инвалидам по зрению.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения отвечают требованиям Перечня стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень 1. ГОСТ Р 51075-2017, ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021 (п. 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6.1, 4.7.14, 4.7.15, 4.8.16)

- Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 24 месяца.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Место поставки товара

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Получателю предоставляется право выбора метода доставки.