Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения

| № п/п | Наименование/КОЗ (для заказчика) | Наименование характеристики | Описание | Инструкция по подачи характеристик товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 03.28.08.07.06 | Описание функциональных и технических характеристик | Без косметической облицовки и оболочки. Приёмная гильза индивидуальная Материал приемной гильзы кожа. Без вкладной гильзы. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.28.08.07.09 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная и изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.28.08.07.09 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная и изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол В качестве вкладного элемента - чехлы полимерные, крепление с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа энергосберегающая. Тип протеза по назначению: постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.28.08.07.09 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа энергосберегающая. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.28.08.07.09 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки - полужесткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента - чехлы полимерные, крепление с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Тип протеза по назначению: постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.28.08.07.09 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная и изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол В качестве вкладного элемента - чехлы полимерные, крепление с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.28.08.07.09 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Протез голени для купания 03.28.08.07.04 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки полужёсткая (эластичная). Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента - полимерные чехлы. Крепление индивидуальное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя, водостойкое. Стопа для купального протеза водостойкая. Тип протеза по назначению: специальный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 03.28.08.07.10 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Коленный шарнир механический с ручным замком одноосный. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 03.28.08.07.10 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Коленный механический шарнир с ручным замком, одноосный Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 03.28.08.07.10 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются полимерные чехлы. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Коленный механический шарнир с ручным замком, одноосный. Тип протеза по назначению: постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 03.28.08.07.10 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа энергосберегающая. Коленный шарнир с механическим управлением. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 03.28.08.07.10 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза с использованием бандажа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа энергосберегающая. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 03.28.08.07.10 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются полимерные чехлы. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа энергосберегающая. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 15 | Протез бедра для купания 03.28.08.07.05 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента полимерные чехлы. Крепление протеза вакуумное мембранное для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа водостойкая. Коленный шарнир для купального протеза. Тип протеза по назначению: специальный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 16 | Протез при вычленении бедра модульный 03.28.08.07.11 | Описание функциональных и технических характеристик | Протез при вычленении бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки — модульная, мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладной элемент из вспененных материалов. Крепление протеза индивидуальное и за счет формы полукорсета. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа энергосберегающая. Тазобедренный шарнир моноцентрический. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Протез при вычленении бедра модульный 03.28.08.07.11 | Описание функциональных и технических характеристик | Протез при вычленении бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки — модульная, мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладной элемент из вспененных материалов. Крепление протеза индивидуальное и за счет формы полукорсета. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Тазобедренный шарнир моноцентрический. Коленный шарнир с механическим управлением. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 18 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.29.08.07.09 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление облегченное, с использованием наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 19 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 03.29.08.07.09 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 20 | Протез голени для купания 03.29.08.07.04 | Описание функциональных и технических характеристик | Формообразующая часть косметической облицовки полужёсткая (эластичная), косметическое покрытие облицовки-оболочка силиконовая. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пользователя), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента - полимерные чехлы. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пользователя, водостойкое. Стопа для купального протеза водостойкая. Тип протеза по назначению: специальный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Протезы нижних конечностей должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Требования к качеству работ

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023 и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов: деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия; деклараций о соответствии/сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедическим изделиям; технических условий.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протезов должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом;

- функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена косметическая или двигательная функции нижней конечности.  Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез нижней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При выдаче готового протеза должно осуществляться обучение получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности.

В целях подтверждения проведенного обучения необходимо составлять заключение о проведенном курсе обучения и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах в соответствии с требованиями п.4.6. Гост Р 59542-2021.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи, во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Инвалиду - 12 месяцев.

При выдаче изделия получателю должны выдаваться гарантийные талоны, дающие право в период гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделий.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 календарных дней с момента обращения, при этом Заказчик не несет расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта.

Исполнитель должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт и для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. N 107н.

Сроки выполнения работ – с даты получения от Заказчика реестра получателей и не позднее 10 сентября 2025 года (в отношении каждого конкретного Получателя в срок не превышающий 60 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.