Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-туалетов (приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | 32.50.50.190-00002883 | Кресло-туалет | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Обязательные характеристики** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Максимальная ширина сидения | > 35 и ≤ 56 Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие колес | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подножки | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Регулировка высоты | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стояночный тормоз | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Дополнительные характеристики[[3]](#footnote-3)** | |  | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама стальная. Сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющего пластика. Стул оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Грузоподъемность | ≥ 100 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Ширина сиденья | ≥ 46 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | 794 | Шт. | 5 438,89 | 4 318 478,66 |
| 2. | 32.50.50.190-00002883 | Кресло-туалет | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Обязательные характеристики** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Максимальная ширина сидения | > 35 и ≤ 56 Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие колес | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подлокотники | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подножки | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Регулировка высоты | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стояночный тормоз | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Дополнительные характеристики[[4]](#footnote-4)** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес).  Кресло-стул предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Грузоподъемность | ≥ 100 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Ширина сиденья | ≥ 46 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | 2192 | Шт. | 4 432,22 | 9 715 426,24 |
| 3. | 32.50.50.190-00002882 | Кресло-туалет | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Обязательные характеристики** | | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Максимальная ширина сидения | > 56 и ≤ 70 Сантиметр | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 200 Килограмм | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие колес | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подлокотники | Фиксированные | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подножки | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Регулировка высоты | Да | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стояночный тормоз | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип рамы | Нескладная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Электропривод сиденья | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Дополнительные характеристики[[5]](#footnote-5)** | | | | | **Наименование характеристики** | | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъёмности (без колес). | | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. | | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ширина сидения | | ≥ 60 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Грузоподъемность | | ≥ 150 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | 89 | Шт. | 5 361,11 | 477 138,79 |
| 4. | 32.50.50.190-00002883 | Кресло-туалет | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Обязательные характеристики** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Максимальная ширина сидения | > 35 и ≤ 56 Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие колес | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подножки | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Регулировка высоты | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стояночный тормоз | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип рамы | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Дополнительные характеристики[[6]](#footnote-6)** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для активного использования в помещениях и комнатах личной гигиены, при самостоятельной возможность передвигаться с помощью обода колеса. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул обладает следующими параметрами и техническими характеристиками: - рама стальная, с антикоррозийным покрытием; - съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте; - откидные подлокотники; - съемная мягкая крышка, сидение и туалетное судно с крышкой изготовлено из прочного легко моющегося пластика, судно съемное. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул оснащен рукоятками (ручками для толкания); -спинка складная; откидные опоры для ног; -колеса кресла-стула комплектуются цельнолитыми шинами, с приводом от обода колеса; - кресло-стул оснащен стояночным тормозом; - кресло- стул имеет упор для ног при использовании сопровождающим лицом. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Диаметр задних колес | ≥ 59 и ≤ 62 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Количество типоразмеров ширина сидений | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Ширины сидений | 46 (+/- 1); 48 (+/- 1); 50 см (+/- 1) Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Грузоподъемность | ≥ 130 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Вес кресла-стула | ≤ 23 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | 3 | Шт. | 13 433,33 | 40 299,99 |
| 5. | 32.50.50.190-00002883 | Кресло-туалет | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Обязательные характеристики** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Максимальная ширина сидения | > 35 и ≤ 56 Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие колес | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подножки | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Регулировка высоты | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стояночный тормоз | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Дополнительные характеристики[[7]](#footnote-7)** | |  | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама стальная. Сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющего пластика. Стул оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Грузоподъемность | ≥ 100 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Ширина сиденья | ≥ 46 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | 6 | Шт. | 5 438,89 | 32 633,34 |
| 6. | 32.50.50.190-00002883 | Кресло-туалет | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Обязательные характеристики** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Максимальная ширина сидения | > 35 и ≤ 56 Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие колес | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подлокотники | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подножки | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Регулировка высоты | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стояночный тормоз | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Дополнительные характеристики[[8]](#footnote-8)** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес).  Кресло-стул предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Грузоподъемность | ≥ 100 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Ширина сиденья | ≥ 46 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | 8 | Шт. | 4 432,22 | 35 457,76 |
| 7. | 32.50.50.190-00002882 | Кресло-туалет | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Обязательные характеристики** | | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Максимальная ширина сидения | > 56 и ≤ 70 Сантиметр | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 200 Килограмм | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие колес | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подлокотники | Фиксированные | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подножки | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Регулировка высоты | Да | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стояночный тормоз | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип рамы | Нескладная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Электропривод сиденья | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Дополнительные характеристики[[9]](#footnote-9)** | | | | | **Наименование характеристики** | | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъёмности (без колес). | | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. | | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ширина сидения | | ≥ 60 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Грузоподъемность | | ≥ 150 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | 1 | Шт. | 5 361,11 | 5 361,11 |
| 8. | 32.50.50.190-00002883 | Кресло-туалет | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Обязательные характеристики** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Максимальная ширина сидения | > 35 и ≤ 56 Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие колес | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Подножки | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Регулировка высоты | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стояночный тормоз | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип рамы | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Дополнительные характеристики[[10]](#footnote-10)** | | | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для активного использования в помещениях и комнатах личной гигиены, при самостоятельной возможность передвигаться с помощью обода колеса. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул обладает следующими параметрами и техническими характеристиками: - рама стальная, с антикоррозийным покрытием; - съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте; - откидные подлокотники; - съемная мягкая крышка, сидение и туалетное судно с крышкой изготовлено из прочного легко моющегося пластика, судно съемное. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул оснащен рукоятками (ручками для толкания); -спинка складная; откидные опоры для ног; -колеса кресла-стула комплектуются цельнолитыми шинами, с приводом от обода колеса; - кресло-стул оснащен стояночным тормозом; - кресло- стул имеет упор для ног при использовании сопровождающим лицом. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Диаметр задних колес | ≥ 59 и ≤ 62 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Количество типоразмеров ширина сидений | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Ширины сидений | 46 (+/- 1); 48 (+/- 1); 50 см (+/- 1) Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Грузоподъемность | ≥ 130 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Вес кресла-стула | ≤ 23 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | 1 | Шт. | 13 433,33 | 13 433,33 |
| **ИТОГО:** | | | | **3094** |  |  | **14 638 229,22** |

**Эргономика кресел-стульев** должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-стулья должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресло-стулья должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресла-стула должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресло-стулья должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Кресло-стулья с санитарным оснащением должны отвечать Межгосударственным стандартам: "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1465-ст), ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», "ГОСТ ISO 10993-10-2023. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.04.2021 N 244-ст).

Кресло-стул должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 5 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

**Место поставки:**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Срок поставки:** Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.08.2025.

В срок до 30.01.2025 предоставляется на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края не менее 50 % от общего количества Товара (для возможности Заказчику провести выборочную проверку товара).

В срок до 31.05.2025 предоставляется на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края 100 % от общего количества Товара (для возможности Заказчику провести выборочную проверку товара).

**Гарантийный срок:** гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 24 месяца с момента получения Товара Получателем или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В срок до 30.01.2025 Поставщик должен предоставить Заказчику адреса стационарных мест обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Краснодарском крае (возможно привлечение соисполнителей).

В случае отсутствия специализированных стационарных мест обслуживания на территории Краснодарского края, Поставщик обязан в течение гарантийного срока своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта, технического обслуживания и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее КТРУ) для описания объекта закупки, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях уточнения характеристик на данный вид товара, помимо характеристик, которые были взяты Заказчиком из КТРУ, были использованы функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, не включенные в КТРУ (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе) [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее КТРУ) для описания объекта закупки, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях уточнения характеристик на данный вид товара, помимо характеристик, которые были взяты Заказчиком из КТРУ, были использованы функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, не включенные в КТРУ (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе) [↑](#footnote-ref-4)
5. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее КТРУ) для описания объекта закупки, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях уточнения характеристик на данный вид товара, помимо характеристик, которые были взяты Заказчиком из КТРУ, были использованы функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, не включенные в КТРУ (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе) [↑](#footnote-ref-5)
6. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее КТРУ) для описания объекта закупки, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях уточнения характеристик на данный вид товара, помимо характеристик, которые были взяты Заказчиком из КТРУ, были использованы функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, не включенные в КТРУ (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе) [↑](#footnote-ref-6)
7. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее КТРУ) для описания объекта закупки, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях уточнения характеристик на данный вид товара, помимо характеристик, которые были взяты Заказчиком из КТРУ, были использованы функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, не включенные в КТРУ (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе) [↑](#footnote-ref-7)
8. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее КТРУ) для описания объекта закупки, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях уточнения характеристик на данный вид товара, помимо характеристик, которые были взяты Заказчиком из КТРУ, были использованы функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, не включенные в КТРУ (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе) [↑](#footnote-ref-8)
9. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее КТРУ) для описания объекта закупки, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях уточнения характеристик на данный вид товара, помимо характеристик, которые были взяты Заказчиком из КТРУ, были использованы функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, не включенные в КТРУ (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе) [↑](#footnote-ref-9)
10. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее КТРУ) для описания объекта закупки, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях уточнения характеристик на данный вид товара, помимо характеристик, которые были взяты Заказчиком из КТРУ, были использованы функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, не включенные в КТРУ (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе) [↑](#footnote-ref-10)