Описание объекта закупки

**На поставку технических средств реабилитации противопролежневых матрацев и подушек для обеспечения в 2024 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование и код товара в соответствии с Классификацией ТСР (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н | Описание технических и функциональных характеристик товара, комплектное'™ товара | | Единица измерения | Количество |
| Наименование характеристик | Значение характеристики |
|  | ОКПД2/КТРУ 22.19.71.190 -00000004  Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | 10-01-03 Противопрол ежневый матрац воздушный (с компрессором) | Матрац противопролежневый имеет возможность использоваться в 24- часовом режиме ухода за инвалидами.  Матрац ячеистый изготовлен из водонепроницаемого материала, не впитывающего запахи, имеет автоматическую смену давления воздуха в матраце, оснащен бесшумным компрессором с соединительными шлангами,  регулировкой и сигнальной лампочкой, подвержен многократной санитарной  обработке.  Матрац укомплектован малошумным непрерывно работающим воздушным  компрессором, обеспечивающим, возможность регулировки  давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента.  Используемое напряжение: 220В. | В наличии | штука | 120 |
| Длина, мм | ≥ 2100 |
| Ширина, мм  Высота, мм | ≥ 900  ≥ 45 |
| Допустимая нагрузка, кг | ≤ 120 |
| 2 | 22.19.71.190- 00000001 Подушка противопрол ежневая надувная для сидения | 10-02-03 Противопроле жневая подушка воздушная | Противопролежневая подушка предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова. В том числе в лечении и  Профилактике образования пролежневых ран, при которых | В наличии | штука | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | инвалиды неподвижны и в большей степей и подвержены риску их возникновения.  Обеспечивает комфорт и устойчивое положение для инвалидов. Длительно и краткосрочно эксплуатирующих кресло - коляски, разгружает поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло-коляски и длительном сидении на одном месте, для удобства, отдыха и комфорта с эффектом «массажа».  Наполняемость внутреннего объема воздух.  Противопролежневая подушка надувная, трубчатая, изготовлена из непромокаемой ткани. |  |  |  |
| Длина, мм | ≥ 400 |
| Ширина, мм | ≥ 400 |
| Высота мм | ≥ 65 |
| Вес, кг  Допустимая нагрузка, кг | ≥ 0,5  ≤ 120 |
| 3 | 22.19.71.190- 00000002  Подушка для сиденья с гелевым наполнителем | 10-02-02  Подушка противопроле жневая гелевая | Противопролежневая подушка гелевая обеспечивает комфорт и устойчивое положение для инвалида длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло - коляски, разгружает поясничный отдел, позвоночника при длительном использовании кресло - коляски или длительном сидении на одном месте.  Наполняемость внутреннего объем, а противопролежневой подушки должна быть: гель.  В комплект поставки входит: противопролежневая подушка с наружным чехлом на тканевой основе, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | В наличии | штука | 55 |
| Длина, мм | ≥ 400 |
| Ширина, мм  Высота мм | ≥ 400  ≥ 40 |
| Допустимая нагрузка, кг | ≤ 120 |

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в наибольшей степени удовлетворяющего потребности заказчика, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Матрасы и подушки должны соответствовать требованиям государственным стандартам ГОСТ Р 70056-2022 "Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия", ГОСТ Р 57769-2021 "Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры".

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть оформлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

**Требования к качеству и безопасности товара**

Матрасы и подушки должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 70056-2022 "Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия".

Матрасы и подушки с надетыми чехлами (при наличии) должны быть стойкими к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) в соответствии с Методическими указаниям МУ 25.1-001-86 "Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. методы испытаний".

Матрасы и подушки должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности по [ГОСТ 51632](https://e-ecolog.ru/docs/1aO94mFB0SE978MCoBvyz)-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Поверхности подушек и/или чехла (чехлов) должны быть изготовлены из водонепроницаемого материала или ткани, обеспечивающей циркуляцию воздуха, и по возможности иметь нескользящую поверхность.

На поверхности матрацев, подушек и чехлов (при наличии) не должно быть неровностей, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов.

Материалы, используемые для изготовления матрацев, подушек и чехлов должны обеспечивать изменение линейных размеров после стирки и/или дезинфекции в пределах, не препятствующих надеванию чехла на матрац или подушку.

Материалы, контактирующие с телом человека, должны быть устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, указанными изготовителем в технической и эксплуатационной документации.

Материалы, применяемые для изготовления матрацев и подушек, должны быть указаны в технической документации.

**Требования к комплектности поставки, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению**

Комплектность поставки, упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 70056-2022 "Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия".

Транспортирование матраcов и подушек в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы следует проводить в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 70056-2022 "Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия" и ГОСТ 15846-2002 "Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".

**Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества**

Гарантийный срок эксплуатации матрасов и подушек полиуретановых и гелевых должен быть 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи получателем товара или получения товара получателем посредством службы доставки.

В период гарантийного срока исполнитель проводит ремонт или замену за счет собственных средств. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Изделия во время гарантийного срока использования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которых следует обращаться для гарантийного ремонта Изделия или устранения неисправностей.

Срок дополнительной гарантии качества изделия не должен превышать срока службы изделия.

**Место поставки товара**

РФ, Сахалинская область, с доставкой по месту жительства Получателя, а также доставка почтой и в пункты выдачи, организованные в Сахалинской области.

**Порядок поставки товара**

Поставщик обязан проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты о поступлении Товара в Сахалинскую область, для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

В срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара Заказчик передает Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления.

Последующее направление реестров получателей Товара осуществляется Заказчиком по мере возникновения потребности, но не ранее подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара, поступившего Товара в Сахалинскую область.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Товара в Сахалинскую область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=ECF26BC195B2CBC479DA5DB130AB4E2A514ABB84DA7A156CA31731280649F9495C8F11001D84888473F3B37FEEs6U2F) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Срок поставки Товара** – с даты получения от заказчика реестра получателей и **по 30 октября 2024 года.**

Срок действия контракта: с даты заключения по **15 ноября 2024 года**

Источник финансирования – средства федерального бюджета, выделенные заказчику на 2024 год в соответствии с действующим законодательством.

Код бюджетной классификации **79710030440139570323.**

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела  обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | О.С. Разуваева |

Е.В. Авдеева

8(4242) 49-44-40