Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению чехлов на культю нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) в целях социального обеспечения граждан на 2025 год.

Объект закупки

Чехлы на культи нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. «Оценка и исследования».

Срок службы чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) на протезы нижних конечностей устанавливается согласно приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года           № 107н.

Требования к качеству работ

Материалы, применяемые для изготовления изделия, должны быть разрешены к применению.

Изделие отвечает требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

При использовании изделия по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя.

Требования к безопасности работ

Материалы для изготовления чехлов на культи нижних конечностей должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены расходы по изготовлению изделий, а также расходы по хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий получателям и другие расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

Требования к количественным и качественным характеристикам

*Закупка производится согласно п. 24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Шифр по ТУ | Описание по функциональной классификации | Единица измерения | Кол-во товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) на протез голени должен быть из силиконового материала, обладающего высокой поперечной эластичностью и низкой продольной эластичностью. Чехол должен быть изготовлен индивидуально для каждого получателя. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) на протез бедра должен быть из силиконового материала, обладающего высокой поперечной эластичностью и низкой продольной эластичностью. Чехол должен быть изготовлен индивидуально для каждого получателя. | 1 штука* | Объем закупки не определен |

Требования к упаковке, транспортированию и хранению

результата работ

Упаковка чехлов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению получателей чехлами следует считать эффективно исполненными, если у получателей восполнена опорная и двигательная функция верхней конечности при использовании протезов, восстановлена способность к адаптации в общественно-социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности. Работы по обеспечению получателей чехлами на культи нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на чехлы на культю нижних конечностей из полимерного материала (силиконовые) устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию а именно:

- чехлы на культю нижних конечностей из полимерного материала (силиконовые) не менее 6 месяцев.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий (г. Калуга Калужской области) или, при необходимости, по месту жительства получателя (в части обмера, примерки, выдачи), по индивидуальному заказу получателя, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней, для Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней, с момента обращения получателя с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ – до 29.08.2025.

Срок действия контракта – до 30.09.2025.