**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации - телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами в 2025 году

*Таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара по КТРУ. ОКПД2. | Характеристики Товара | | | | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристики | | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | КТРУ: 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  ОКПД2: 26.40.20.122  КОЗ\*: 01.28.18.01.01.02 | Телетекст с памятью  (страницы) |  | ≥ 10 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 90 | Шт. |
| Акустическая система (динамик) |  | ≥ 1 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диагональ телевизора |  | ≥ 32 | дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частота обновлений |  | ≥ 50 | Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Мощность звука |  | ≥ 2 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество принимаемых каналов |  | ≥30 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Формат экрана | 16:9 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Поддержка стандартов | DVB-T2; DVB-С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Разъем для наушников | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Класс энергетической эффективности | не ниже «А» |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Тип дисплея | Жидкокристаллический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Назначение | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор с телетекстом обеспечивает беспрепятственный доступ людям с нарушениями слуха  к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст». Меню на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Комплектация | Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ИТОГО | | | | | |  |  | 90 | Шт. |

*\*Примечание: КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы Заказчика «Управление государственными закупками».*

*В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения техническими средствами реабилитации.*

Требования к маркировке, упаковке:

На Товар должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гарантийным обязательствам:

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара: При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.